Приложение № 1

к решению сорок девятой сессии

Собрания депутатов МО «Коношский

муниципальный район» шестого созыва

от 22 июня 2022 года № 473

**Отчет о прохождении отопительного сезона 2021-2022 гг.**

Отопительный сезон в период 2021-2022 гг. осуществляли рессурсоснабжающие организации :

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование МО | Наименование РСО |
| МО «Коношское» | ООО «ТеплоХолдинг-Коноша»,  Коношский хлебозавод,  Коношские РЭС,ОАО «ВРК-2» (п.Коноша)  ООО «ТеплоЭнерго» (п.Заречный) |
| МО «Подюжское»  МО «Волошское»  МО «Мирный»  МО «Тавреньгское»  МО «Вохтомское» | МУП «ТеплоСервис» |
| МО «Ерцевское»  МО «Климовское» | МУП «Ерцевские теплосети» |

К ОЗП 2021-2022 гг. были подготовлены :

- 23 котельные ( в т.ч. 3 школьные – МБОУ «Мелентьевская СОШ», МБОУ «Климовская СОШ», МБОУ «Лесозаводская СОШ»,

- тепловые сети : 54,82 км из них заменены – 1,414 км

- тепловые пункты – 5

- водопроводные сети – 106,64 км из них заменены 2 км

- подготовка сооружений (водозаборы,насосные станции) – 74

- создание аварийного запаса материально-технических ресурсов

- создание запаса топлива (45 сут.) – уголь – 3,8 тыс.т ( годовой – 22 823,9 т)

- дрова – 2 740 куб.м. ( годовой – 9525 куб.м.)

- резервные источники питания (ДГУ).

В 2021 г., после проверок Ростехнадзора , Коношский район и МО «Коношское» получили паспорта готовности. ОЗП начат в периоды с 05.09- 09.09.2021 г.

Запасы топлива сформированы , МО «Коношское» - на 33 дня.

В начале ОЗП проблемным вопросом являлись поставки угля, ввиду отсутствия подвижных составов. Вопрос неоднократно решался на уровне Правительства АО.

Также одним из вопросов по обеспечению топливом является повышение цен на древесное топливо, что также влияет на формирование бюджета бюджетных муниципальных учреждений.

В течении отопительного зимнего периода 2021-2022 гг. наблюдались многочисленные отключения электроэнергии, особенно на территории МО «Мирный», МО «Вохтомское».

В рамках подготовки к ОЗП МУП «ТеплоСервис» и МУП «Ерцевские теплосети» была выделена субсидия из средств местного бюджета в размере 1700,0 тыс.руб.

В рамках субсидии приобретен котел , расходные материалы, оборудование на котельную ул.Советская п.Подюга, мембранный бак на скважину в п.Сосновка, проведены работы по замене сетей теплоснабжения к д\с «Лучик» п.Подюга, выполнен ремонт скважины и водоразборной колонки в д.Грехнев Пал МО «Вохтомское», приобретен кирпич для обмуровки котлов, утеплитель и стеклоткань для утепления инженерных сетей на территории МО «Ерцевское» , расходные материалы.

В 2021 г. котельная «Совхозная» переведена на водогрейный режим. Выполнены проектные работы, получено заключение экспертизы промышленной безопасности. На котельных, расположенных на территории МО «Коношское» проведены текущий и капитальный ремонт за счет средств предприятия.

На школьных котельных проведены работы за счет средств областной субсидии в размере 1,2 млн.руб. Дополнительно были выделены средства на ремонт теплотрассы к школы им. Н.П.Лаверова в п.Коноша в размере 340 тыс.руб.

В течении подготовки и прохождения ОЗП было проведено 8 межведомственных комиссий с привлечением ООО «ТГК-2», руководителей РСО, УК, Глав поселений, прокуратуры Коношского района , Управления образования , отдела культуры. На комиссиях рассматривались вопросы по подготовке объектов, проведении ремонтных работ, устранение замечаний Ростехнадзора, погашение задолженности за потребленные энергоресурсы , и др.вопросы.

Необходимо отметить отсутствие задолженности перед поставщиками энергоресурсов МУПов, бюджетных учреждений.

Огромная задолженность населения за потребленные энергоресурсы (тепло,вода) перед :

МУП «Ерцевские теплосети» - 16,9 млн.руб.

МУП «ТеплоСервис» - 3,2 млн.руб.

Задолженность населения за коммунальные услуги (содержание, ремонт) перед УК :

- ООО « Гранит» - 4,88 млн.руб.

- ООО «Соседи» - 0,57 млн.руб.

- ООО «УК «Колибри» - 3,35 млн.руб.

- ООО «ЛУЧ» - 7,9 млн.руб.

- ООО «КУК» - 4,06 млн.руб.

МУПами, управляющими компаниями , ООО «ТГК-2» ведется претензионная работа по взысканию задолженности.