ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Коношский муниципальный район»

от 06 мая 2020 г. № 136-р

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на проведение открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирными домами

муниципального образования «Коношский муниципальный район»

Архангельской области на 2020 – 2023гг.

2020

СОДЕРЖАНИЕ

| I | Инструкция участникам конкурсного отбора | 3 |
| --- | --- | --- |
| II | Информация об объектах конкурса | 19 |
| III | Формы документов для заполнения | 48 |
| IV | Проект договора управления многоквартирным домом | 51 |

# I. Инструкция участникам конкурсного отбора

1. Сведения о конкурсе

1.1. Администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район» проводит открытый конкурс по отбору управляющих организации для управления многоквартирными домами расположенными  на территории МО «Тавреньгское», 
МО «Подюжское», МО «Климовское» муниципального образования «Коношский муниципальный район».

1.2. Организатор конкурса: администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район»

Адрес Организатора конкурса: 164010 п. Коноша  Архангельской области 
ул. Советская дом № 76, кабинет № 13., телефон 8(81858) 2-25-48 телефакс 8(81858) 
2-12-67, адрес электронной почты: gkh29@bk.ru.

1.3. Открытый конкурс на право заключения договоров и оказания услуг по управлению многоквартирными жилыми домами на территории МО «Тавреньгское» (ЛОТ№ 1), МО «Подюжское» (ЛОТ № 2), МО «Климовское» (ЛОТ № 3)

ЛОТ №1 Управление многоквартирными жилыми домами на территории 
МО «Тавреньгское» (общая площадь 13 765,92 кв.м.):

| - № п/п | - адрес | - № п/п | - адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустроенные дома: |  |  |  |
|  | д.Пономаревская |  | п. Гринево |
| 1. | ул. Советская д.28 | 43. | ул.Лесная д.1-б. |
| 2. | ул. Советская д.32 | 44. | ул.Лесная д.1-а. |
| Неблагоустроенные дома с износом до 70 % |  | 45. | ул.Лесная д.2. |
|  | д.Пономаревская | 46. | ул.Лесная д.1. |
| 3. | ул. Комсомольская д.5. | 47. | ул.Центральная д.2. |
| 4. | ул. Комсомольская д.8. | 48. | ул.Центральная д.5. |
| 5. | ул. Комсомольская д.9. | 49. | ул.Центральная д.7. |
| 6. | ул. Комсомольская д.11. | 50. | ул.Центральная д.10. |
| 7. | ул. Молодежная д.7. | 51. | ул.Центральная д.11. |
| 8. | д.Зубатинская д. 5. | 52. | ул.Центральная д.12. |
| 9. | д. Кощеевская д.49. | 53. | ул.Центральная д.13. |
| 10. | д. Кощеевская д.76. | 54. | ул.Садовая д.6. |
| 11. | д. Кощеевская д.53. | 55. | ул.Садовая д.4. |
| 12. | д. Кощеевская д.55. | 56. | ул.Садовая д.10. |
| 13. | д. Кощеевская д.57. | 57. | пер.Речной д.4. |
| 14. | д. Кощеевская д.59. | 58. | пер.Речной д.2. |
|  | п.Гринево | 59. | пер.Поселковый д.2. |
| 15. | ул.Лесная д.3. | 60. | пер.Поселковый д.1. |
| 16. | ул.Центральная д.1-а | 61. | ул.Центральная д.3. |
| 17. | ул. Садовая д. 1. | 62. | ул.Центральная д.9. |
| 18. | пер. Речной д.5. |  | п.Красивое |
|  | п.Красивое | 63. | ул.Советская д.3. |
| 19. | ул.Новая д. 8. | 64. | ул.Советская д.2. |
| 20. | ул. Новая д.10. | 65. | ул.Советская д.10. |
|  | д. Папинская | 66. | ул.Советская д.14. |
| 21. | ул. Новая д.12. | 67. | ул.Советская д.16. |
| 22. | ул. Новая д.16. | 68. | ул.Советская д.24. |
| Неблагоустроенные дома с износом свыше 70 % |  | 69. | ул.Советская д.21. |
|  | д. Пономаревская | 70. | ул.Лесная д.23. |
| 23. | ул.Комсомольская д. 6. | 71. | ул.Лесная д.27. |
| 24. | ул. Комсомольская д.7. | 72. | ул.Лесная д.29. |
| 25. | ул. Комсомольская д.10. | 73. | ул.Лесная д.31. |
| 26. | ул. Комсомольская д.12. | 74. | ул.Лесная д.30. |
| 27. | ул. Молодежная д.1. | 75. | ул.Первомайская д.5. |
| 28. | ул. Молодежная д.4. | 76. | ул.Первомайская д.9. |
| 29. | ул. Молодежная д.6. | 77. | ул.Первомайская д.11. |
| 30. | ул. Строителей д.8. | 78. | ул.Октябрьская д.12. |
| 31. | ул. Строителей д.9. | 79. | ул.Новая д.13. |
| 32. | ул. Строителей д.10. | 80. | ул.Новая д.3. |
| 33. | ул. Строителей д.11. | 81. | ул.Новая д.7. |
| 34. | ул. Строителей д.19. | 82. | ул.Новая д.9. |
| 35. | ул. Профсоюзная д.4. | 83. | ул.Новая д.11. |
| 36. | ул. Профсоюзная д.5. | 84. | ул.Северная д.7. |
| 37. | ул. Профсоюзная д.13. | 85. | ул.Северная д.13. |
| 38. | ул. Школьная д.12. | 86. | ул.Мира д. 1. |
| 39. | ул. Школьная д.10. | 87. | ул.Первомайская д.2. |
| 40. | ул.Колхозная д. 4. |  | д.Папинская |
| 41. | д. Федуловская д.53. | 88. | ул.Новая д.10. |
| 42. | д.Бор д. 4-а. | 89. | ул.Новая д.9. |
|  |  | 90. | ул.Новая д.8. |
|  |  | 91. | ул.Новая д.11. |
|  |  | 92. | п.Фофановский д. 10 |
|  |  | 93. | п.Фофановский д. 1 |
|  |  | 84. | п.Фофановский д. 2 |
|  |  | 95. | п.Фофановский д. 5 |
|  |  | 96. | п.Фофановский д. 8 |
|  |  | 97. | П. Фофановский, д.6 |
| Одноквартирные, неблагоустроенные дома с износом свыше70% |  |  |  |
| 98 | д. Кощеевская д. 47 |  |  |
| 99 | д. Бор д. 62 |  |  |
| 100 | д.Бор д. 63. |  |  |
|  | п. Гринево |  |  |
| 101 | ул.Садовая д.3. |  |  |
| 102 | ул.Садовая д.8. |  |  |
|  | п.Красивое |  |  |
| 103 | ул.Октябрьская д.5. |  |  |
| 104 | ул.Северная д.1. |  |  |
|  | д.Папинская |  |  |
| 105 | д.Тончиковская д.44 |  |  |

ЛОТ №2 Управление многоквартирными жилыми домами на территории МО «Подюжское» (общая площадь 8 064,1 кв.м.):

| № п/п | адрес | № п/п | адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Неблагоустроенные дома с износом свыше 70 % |  |  |  |
| 1 | п.Подюга ул.Набережная д.35 | 29 | п.Норменга ул.Центральная д.5 |
| 2 | п.Подюга цул.Заводская д.14 | 30 | п.Норменга ул.Центральная д.6 |
| 3 | п.Подюга ул.Заводская д.15 | 31 | п.Норменга ул.Центральная д.8 |
| 4 | п.Подюга ул.Свободы д.27 | 32 | п.Норменга ул.Центральная д.10 |
| 5 | п.Подюга ул.Школьная д.7 | 33 | п.Норменга ул.Центральная д.13 |
| 6 | п.Подюга ул.Пролетарская д.18 | 34 | п.Норменга ул.Центральная д.14 |
| 7 | п.Подюга ул.Пролетарская д.34 | 35 | п.Норменга ул.Центральная д.15 |
| 8 | п.Подюга ул.Подсобное хоз-во д.2 | 36 | п.Норменга ул.Центральная д.16 |
| 9 | п.Подюга ул.Подсобное хоз-во д.3 | 37 | п.Норменга ул.Центральная д.17 |
| 10 | п.Подюга ул.Подсобное хоз-во д.8 | 38 | п.Норменга ул.Центральная д.19 |
| 11 | п.Подюга ул.Спортивная д.2 | 39 | п.Норменга ул.Центральная д.23 |
| 12 | п.Подюга ул.Спортивная д.3 | 40 | п.Норменга пер.Железнодорожный д.4 |
| 13 | п.Подюга ул.Спортивная д.6 | 41 | п.Норменга пер.Школьный д.6 |
| 14 | п.Подюга ул.Спортивная д.7 | 42 | п.Норменга пер.Торговый д.2 |
| 15 | п.Подюга ул.Спортивная д.13 | 43 | п.Норменга 30 км д.4 |
| 16 | п.Подюга ул.8 марта д.31 | 44 | п.Норменга 30 км д.2 |
| 17 | п.Подюга ул.Строительная д.9 | 45 | п.Кварзангский д.24 |
| 18 | п.Подюга пер.Прохладный д.3 | 46 | п.Новый ул.Майская д.1 |
| 19 | п.Подюга ул.Советская д.17 | 47 | п.Новый ул.Майская д.2 |
| 20 | п.Подюга ул.Советская д.38 | 48 | п.Новый ул.Майская д.8 |
| 21 | п.Подюга ул.Советская д.42 | 49 | п.Новый ул.Железнодорожная д.2 |
| 22 | п.Подюга ул.Привокзальная д.12 | 50 | п.Новый ул.Железнодорожная д.7 |
| 23 | п.Подюга ул.Привокзальная д.21 | 51 | п.Новый ул.Железнодорожная д.8 |
| 24 | п.Подюга ул.Привокзальная д.23 б | 52 | п.Новый ул.Железнодорожная д.10 |
| 25 | п.Подюга ул.Привокзальная д.27 | 53 | п.Новый ул.Железнодорожная д.11 |
| 26 | п.Подюга ул.Привокзальная д.28 | 54 | п.Новый ул.Железнодорожная д.13 |
| 27 | п.Подюга ул.Трудовые резервы д.3 | 55 | п.Новый ул.Железнодорожная д.16 |
| 28 | п.Подюга ул.Университетская д.14 | 56 | п.Новый ул.Железнодорожная д.17 |
|  |  | 57 | п.Новый ул.Железнодорожная д.19 |
|  |  | 58 | п.Новый ул.Железнодорожная д.20 |
| Неблагоустроенные дома с износом до 70 % |  |  |  |
| 59 | п.Подюга, ул. Железнодорожная, д.14 |  |  |
| 60 | п Подюга, ул. Трудовые резервы, д. 26а |  |  |

ЛОТ №3 Управление многоквартирными жилыми домами на территории МО «Климовское» (общая площадь 4 551,42 кв.м.):

| 1 | Д.Климовская,Ул. Приозерная д. 1 | 16 | Д. Гавриловская д. 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Д.Климовская Ул. Приозерная д. 2 | 17 | Д. Площадь д. 2 |
| 3 | Д.Климовская Ул. Приозерная д. 3 | 18 | Д.Климовская Ул.Центральная д. 22 |
| 4 | Д.Климовская Ул. Приозерная д. 8 | 19 | Д.Климовская Ул.Центральная д. 24 |
| 5 | Д.Климовская Ул. Приозерная д. 10 | 20 | Д.Климовская Ул.Центральная д. 11 |
| 6 | Д.Климовская Пер. Школьный д. 1 | 21 | Д.Климовская Ул.Центральная д. 33 |
| 7 | Д.Климовская Пер. Школьный д. 3 | 22 | Д.Климовская Ул.Центральная д. 5 |
| 8 | Д.Климовская Пер. Школьный д. 7 | 23 | Д.Климовская Ул.Центральная д. 1 |
| 9 | Д.Климовская Ул. Набережная д. 10 | 24 | Д.Климовская Ул. Набережная д. 13 |
| 10 | Д. Порядинская д. 18 | 25 | Д. Порядинская д. 6 |
| 11 | Д. Порядинская д. 23 | 26 | Д. Ануфриево ул. Центральная д. 3 |
| 12 | Д. Ануфриево ул. Центральная д. 23 | 27 | Д. Ануфриево ул. Центральная д. 7 |
| 13 | Д. Ануфриевоул.Южная д. 17 | 28 | Д. Ануфриево ул. Центральная д.15 |
| 14 | Д. Гавриловская д. 2 | 29 | Д. Ануфриево ул. Центральная д. 17 |
| 15 | Д. Гавриловская д. 3 | 30 | Д. Гора д. 5 |

Форма конкурса – открытый конкурс.

Цена договора по лоту в месяц (рублей):

Лот № 1- 166 429,97

Лот № 2- 97 494,97

Лот № 3 –54 298,44

1.4. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в месяц, установлен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) из расчета стоимости на1 кв.м. общей площади жилого помещения многоквартирных домов (согласно ЛОТ) и составляет:

1. Лот № 1 – 12,09 рублей  1 кв. метр;

2. Лот № 2 – 12,09 рублей  1 кв. метр;

3. Лот № 3 – 11,93 рублей  1 кв. метр.

1.5. Договор управления, заключенный по результатам настоящего конкурса, вступает в силу с момента подписания и действует в течение трех лет.

Действие договора управления, заключенного по результатам настоящего конкурса, продлевается на три месяца в следующих случаях:

а) большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

б) товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив, или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего  собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

в) другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через один год после заключения  договора управления, заключенного по результатам настоящего конкурса, в течение 30 дней с даты подписания договора управления многоквартирным домом или с иного установленного таким договором срока не приступила к его выполнению;

г) другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75), не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

1.6. Изменение обязательств сторон по договору управления, заключенному по результатам настоящего конкурса, допускается только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, указанных в договоре управления, управляющая организация осуществляет указанные в договоре работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и размер платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения, предусмотренный договором, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг. Срок исполнения иных обязательств сторон отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы, если любая из сторон не будет требовать досрочного расторжения договора.

1.7. Плата по договору управления, заключенному по результатам настоящего конкурса, лицами, осуществляющими данную оплату, вносится ежемесячно.

1.8. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества, а также предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы производится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств по настоящему договору собственники вправе оплачивать только фактически выполненные работы и оказанные услуги.

1.9. Контроль за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору управления, заключенному по результатам настоящего конкурса, осуществляется собственниками помещений в многоквартирном доме следующим образом:

а) управляющая организация по запросу любого собственника помещения в многоквартирном доме обязана в течение трех рабочих дней представить документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления;

б) управляющая организация представляет ежегодный письменный отчет о выполнении условий договора, включающий информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами власти, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями. Отчет управляющей организации не позднее чем за 15 дней до истечения каждого года действия договора располагается в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

1.10. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по адресу Организатора конкурса. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, опубликования извещения о проведении открытого конкурса.

Место и порядок подачи заявок: п. Коноша, ул. Советская, д.76, каб. 13, за исключением выходных и праздничных дней с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:15 (время московское).

Дата и время приема заявок: с 09:00 14.05.2020г. до 10:00 15.06.2020 года (время мск) рабочие дни пн.-пт. с 09:00 до 16:15 (пт. 09:00-16:00) перерыв с 12:00 до 13:00.

Вскрытие конвертов с заявками состоится в 10:00 (время мск) 15.06.2020 года  по адресу: п. Коноша, ул. Советская, д.76, каб. 13 в присутствии претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе или их представителей и пожелавших принять участие в процедуре вскрытия конвертов.

Дата и время рассмотрения и оценки заявок: 22.06.2020 года в 10:00 (время мск) по адресу: п. Коноша, ул. Советская, д.76, каб. 13

Время окончания приема заявок, начала рассмотрения заявок, проведения конкурса  - московское.

1.11. Контактными лицами Организатора конкурса являются: консультант отдела архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» - Харламова Марина Анатольевна 8 (81858)2-25-48;  ведущий специалист отдела архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» - Зюзина Юлия Викторовна, тел. 8 (818-58) 2-25-48.

2. Претендент на участие в открытом конкурсе

Претендентом на участие в открытом конкурсе может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности или индивидуальный предприниматель.

3. Требования к претендентам

- соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

- в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

- деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

- отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом под кредиторской задолженностью в целях применения настоящего подпункта понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претендента;

- внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации;

- отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную силу;

- отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

4. Информация об объектах конкурса

4.1. Акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса, перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном дом указаны приложение к настоящей документации.

5. Разъяснение конкурсной документации

5.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме Организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Организатору конкурса не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

5.2. В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица это разъяснение размещается  Организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

6. Отказ от проведения конкурса

6.1. В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом и реализовали решение о выборе способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается.

6.2. Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация в течение 2 рабочих дней с даты принятия такого решения обязаны разместить извещение об отказе от проведения конкурса на официальном сайте.

6.3. В течение 2 рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса или по его поручению специализированная организация обязаны направить или вручить под расписку всем претендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от проведения конкурса в письменной форме, а также в форме электронных сообщений (в случае если организатору конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников конкурса). Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

7. Внесение изменений в конкурсную документацию

7.1. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

7.2. В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, такие изменения размещаются Организатором конкурса на официальном сайте и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация.

8. Организация осмотров объектов конкурса

8.1. Контактными лицами Организатора конкурса являются: консультант отдела архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» - Харламова Марина Анатольевна 8(81858)2-25-48;  ведущий специалист отдела архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» - Зюзина Юлия Викторовна, тел. 8(81858) 2-25-48.

8.2. Для осмотра объекта конкурса претендент подает заявку на участие в осмотре в письменной форме с указанием контактного телефона по адресу: п. Коноша, 
ул. Советская, д. 76, каб. 13  с 09.00 до12.00 и с 13.00 до 16.00 (мск).

8.3. Осмотр объекта конкурса для претендентов, подавших заявку на участие в осмотре, производится  после  даты опубликования извещения о проведении конкурса каждый понедельник, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

8.4. Сбор претендентов, подавших заявки на участие в осмотре объекта конкурса, и представителей Организатора конкурса происходит каждый понедельник в 14.00 у подъезда № 1 многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

9. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

9.1. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной приложением № 1 к конкурсной документации. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.2. При подаче заявки на участие в конкурсе заинтересованное лицо дает согласие на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

9.3. Заявка на участие в конкурсе включает в себя:

1) сведения и документы о претенденте: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;

номер телефона;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному пункта 3 конкурсной документации, если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;

3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими помещения, и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги;

4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, предусмотренное пунктом 9.2. конкурсной документации.

9.4. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

9.5. Заявка для участия в конкурсе, а также в корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должна быть на русском языке.

9.6. Заявка для участия в конкурсе подаётся в срок, указанный пунктом 1.10 и по форме установленной настоящей документацией и Правилами, утвержденными Постановление Правительства № 75 от 06.02.2006 г. «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

- 9.7. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок, указанный п.1.10.  конкурсной документации, регистрируется Организатором конкурса. По требованию претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе, Организатор конкурса выдает расписку в получении такой заявки.

9.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, она рассматривается в порядке, установленном разделами 12, 13 настоящей документации.

9.9.  В случае если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, организатор конкурса в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок проводит новый конкурс в соответствии с Правилами утвержденными Постановление Правительства № 75 от 06.02.2006 г. «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом». При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан увеличить расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов, в этом случае размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не может превышать размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, который устанавливается органом местного самоуправления  в соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, более чем в 1,5 раза.

9.10. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства по следующим реквизитам: л/с 05243012030  в Отделе №13 Управление Федерального казначейства по Архангельской области и НАО (администрация МО «Коношский муниципальный район»  р/счет: 40302810100003000044 БИК 041117001 ИНН 2912000675 КПП 291201001

| № лота | Размер обеспечения заявок, руб. |
| --- | --- |
| 1 | 8 321,50 |
| 2 | 4 874,75 |
| 3 | 2 714,92 |

В поле «назначение платежа» указать «обеспечение заявки для участия в открытом конкурсе по отбору управляющей организации».

11. Порядок и срок изменения и отзыва заявок на участие в конкурсе

11.1. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения Организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

12.  Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

12.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляются в один день.

12.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявки на участие в конкурсе, о возможности изменить или отозвать поданные заявки, а также подать заявку на участие в конкурсе взамен отозванной до начала процедуры вскрытия конвертов.

12.3. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

12.4. До вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе Организатор конкурса регистрирует претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе или их представителей. При регистрации претенденты обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность, и  документ, подтверждающий полномочия лица на присутствие на вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и на дачу разъяснений положений представленных заявок на участие в конкурсе.

12.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе следующие сведения: Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

12.6. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия.

12.7. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснения положений представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к претендентам. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к претендентам. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

12.8. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол размещается на официальном сайте организатором конкурса в день его подписания.

12.9. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса претендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов.

13.  Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

13.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией  и соответствие претендентов требованиям, установленным законодательством.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 7 рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.

- 13.2. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) непредставления определенных пунктом 9.3. настоящей документации и пунктом 53 Правил, утвержденных Постановление Правительства № 75 от 06.02.2006 г. «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений о претенденте;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 3 настоящей документации и пунктом 15 Правил, утвержденных Постановление Правительства № 75 от 06.02.2006 г. «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»,;

- Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.

13.3. Организатор конкурса вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации претендента - юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей претендента по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

13.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом в соответствии с пунктом 53 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных постановлением Правительства от 06.02.2006 № 75, установления факта проведения ликвидации претендента -юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что претендент не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, факта наличия у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов такого претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, невнесения претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, конкурсная комиссия обязана отстранить такого претендента от участия в конкурсе на любом этапе их проведения.

13.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается Организатором конкурса на официальном сайте.

13.6. Претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

13.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов,  конкурс признается несостоявшимся и Организатор конкурса в течение 3 месяцев проводит новый конкурс в соответствии с действующим законодательством. При этом Организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса.

Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

- 13.8. В случае только 1 претендент признан участником конкурса, Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом.

- Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления Организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении Организатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

14. Порядок проведения конкурса

14.1. В конкурсе могут участвовать лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса обязан обеспечить участникам конкурса возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в конкурсе. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио- и видеозапись конкурса.

14.2. Конкурс проводится Организатором конкурса  в присутствии членов конкурсной комиссии, участников конкурса или их представителей.

14.3. Конкурсная комиссия непосредственно перед началом проведения конкурса регистрирует участников конкурса, явившихся на конкурс, или их представителей.

14.4. Участники конкурса должны заблаговременно прибыть по адресу проведения конкурса и зарегистрироваться у Организатора конкурса.

14.5. Уполномоченные лица участников, желающие принять участие в конкурсе, при регистрации предъявляют следующие документы:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

2) индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:

а) документ, удостоверяющий личность;

3) представители  участников, действующие на основании доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) доверенность на право участие в настоящем конкурсе.

Доверенность на участие в конкурсе остается у организатора конкурса.

14.6. Конкурс проводится в следующем порядке:

14.6.1. Во время начала конкурса в помещение для проведения конкурса  по листу регистрации приглашаются уполномоченные лица, прошедшие регистрацию.

После приглашения участникам конкурса пройти в помещение для проведения конкурса регистрация заканчивается, опоздавшие участники конкурса в помещение для проведения конкурса не допускаются.

14.6.2. Участники конкурса имеют право участвовать в конкурсе только  по тем лотам, по которым они допущены к участию в конкурсе  в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В конкурсе участвует только уполномоченное лицо участника.

14.6.4. Участникам конкурса запрещается перебивать и переспрашивать члена комиссии, проводящего конкурс, комментировать и оспаривать действия конкурсной комиссии, вступать в переговоры между собой, а также иным образом затруднять работу комиссии.

Участники конкурса и иные представители, нарушившие правила участия в конкурса (присутствия на конкурса), лишаются права участия  в конкурсе (присутствия на конкурсе) и удаляются из помещения конкурса.

14.6.5. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.6.6. Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, предусмотренного подпунктом 4 пункта 41  Правил, утвержденных Постановление Правительства № 75 от 06.02.2006 г. «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», меньший, чем размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента (далее - предложение).

14.6.7. В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного в извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, сделавшего последнее предложение.

14.6.8. Участник конкурса поднимает карточку в случае, если он готов сделать свое предложение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме. После объявления конкурсной комиссией номера поднятой карточки участника конкурса, участник конкурса делает объявление о предполагаемом размере платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме и опускает карточку. Конкурсная комиссия вслух объявляет названную участником стоимость и предлагает участникам конкурса делать новые предложения.

14.6.9. Каждое следующее предложение участников конкурса о стоимости дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно быть выше последнего предложения, объявленного конкурсной комиссией.

14.6.10. При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении конкурса. В случае снижения указанного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения более чем на 10 процентов конкурс признается несостоявшимся, что влечет за собой обязанность организатора конкурса провести новый конкурс в соответствии с настоящими Правилами. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан уменьшить расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.

В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участник конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе.

14.7. При проведении конкурса Организатор ведет протокол конкурса. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день проведения конкурса и утверждается руководителем органа местного самоуправления, являющего организатором конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах.

14.8. Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса или по его поручению специализированной организацией в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения.

14.9. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом. При этом стоимость размер платы за содержание и ремонт, в том числе каждой работы и услуги, входящей в перечни обязательных работ и услуг, определенных по результатам конкурса и подлежащих указанию в договорах управления многоквартирным домом, подлежит пересчету исходя из того, что общая стоимость цены по результатам конкурса должна быть равна плате за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации.

14.10. Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, которому средства возвращаются в порядке.

14.11. Любой участник после опубликования или размещения на официальном сайте протокола конкурса вправе направить Организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику конкурса соответствующие разъяснения в письменной форме.

14.12. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

15. Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом

15.1. Обеспечение исполнения обязательств устанавливается в следующем размере:

| № лота | Размер обеспечения заявок, руб. |
| --- | --- |
| 1 | 8 321,50 |
| 2 | 4 874,75 |
| 3 | 2 714,92 |

В качестве обеспечения исполнения обязательств  на участие в конкурсе претендент вносит средства по следующим реквизитам: л/с 05243012030  в Отделе №13 Управление Федерального казначейства по Архангельской области и НАО (администрация МО «Коношский муниципальный район»  р/счет: 40302810100003000044 БИК 041117001 ИНН 2912000675 КПП 291201001

В поле «назначение платежа» указать «обеспечение исполнения обязательств для участия в открытом конкурсе по отбору управляющей организации».

15.2. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным домом.

15.3. Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование подлежит отражению в договорах управления многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров.

15.4. Основанием для реализации обеспечения исполнения обязательств является соглашение между управляющей организацией и собственником помещений в многоквартирном доме или ресурсоснабжающей организацией, претендующими на возмещение убытков, уплату неустойки (пени, штрафа) и (или) возмещение вреда в соответствии с разделом 9 договора управления, а в случае возникновения разногласий сторон – решение суда, вступившее в законную силу.

15.5. В случае выбора управляющей организацией способа обеспечения исполнения обязательств в форме залога денежных средств в договоре залога, который заключается в письменной форме, должны содержаться следующие условия:

- о предмете залога (право требования по договору банковского счета);

- ссылка на договор об открытии счета и реквизиты такого счета;

- о ежемесячном возобновлении суммы на счете до установленного настоящей документацией размера в случае реализации обеспечения;

- указание на основное обязательство, исполнение которого обеспечивается договором залога, включая указание на стороны договора, его предмет и основания заключения;

- о безусловном порядке обращения взыскания на заложенные средства на основании документов, указанных в 9 разделе договора управления;

- срок, на который заключается договор залога, который равен сроку основного обязательства, увеличенному на период ожидания, равный 30 календарным дням;

- о возможности продления срока действия договора залога в случае продления срока действия основного обязательств в соответствии с разделом 9 договора управления.

Кроме того, в договоре банковского счета должны содержаться следующие условия:

- цель заключения договора;

- возможность частичного использования и пополнения средств, находящихся на счете в течение всего срока действия договора залога;

- распоряжение банку о списании денежных средств со счета по требованию собственников помещений в многоквартирном доме  и (или) ресурсоснабжающих организаций. Право требования подтверждается документами, подтверждающими право собственности, для собственников помещений в многоквартирном доме, договором ресурсоснабжения для ресурсоснабжающих организаций;

- основания для выплаты денежных средств со счета: документы, подтверждающие  вину управляющей организации и размер убытков, подлежащих удовлетворению, в соответствии с разделом 9 договора управления;

- обеспечить действие договора банковского счета в течение всего срока действия договора залога.

15.6. В случае выбора управляющей организацией способа обеспечения исполнения обязательств в форме безотзывной банковской гарантии в письменном обязательстве должны быть предусмотрены следующие условия:

- безотзывная банковская гарантия должна являться гарантией по первому требованию;

- бенефициарами по договору банковской гарантии являются собственники помещений в многоквартирном доме и (или) ресурсоснабжающие организации. Право требования подтверждается документами, подтверждающими право собственности, для собственников помещений в многоквартирном доме, договором ресурсоснабжения для ресурсоснабжающих организаций;

- указание о сроке, на который она выдана. Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана на срок, указанный в основном обязательстве, увеличенный на период ожидания, равный 30 календарным дням, то есть до 22.06.2023 года;

- о ежемесячном возобновлении суммы гарантии в случае ее реализации;

- указание на основное обязательство, исполнение которого обеспечивается безотзывной банковской гарантией, включая указание на стороны договора, его предмет и основания заключения;

- указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор по основному обязательству, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

- указание на документы, на основании которых возможна выплата гарантии в соответствии с разделом 9 договора управления.

15.7. В случае выбора управляющей организацией способа обеспечения исполнения обязательств в форме страхования ответственности управляющей организации в договоре должны быть предусмотрены следующие условия:

- выгодоприобретателями по договору страхования являются собственники помещений в многоквартирном доме и (или) ресурсоснабжающие организации. Право требования подтверждается документами, подтверждающими право собственности, для собственников помещений в многоквартирном доме, договором ресурсоснабжения для ресурсоснабжающих организаций;

- о ежемесячном возобновлении суммы страхования в случае ее реализации;

- указание на основное обязательство, исполнение которого обеспечивается договором страхования, включая указание на стороны договора, его предмет и основания заключения;

- страхование должно покрывать все случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения управляющей организацией своих обязательств по договорам управления и ресурсоснабжения  и причинения вреда общему имуществу в многоквартирном доме;

- указание о сроке, на который договор страхования выдан. Договор страхования должен быть выдан на срок, указанный в основном обязательстве, увеличенный на период ожидания, равный 30 календарным дням;

- указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор по основному обязательству, не освобождают их от обязательства по договору страхования;

- договор страхования не должен содержать франшизы.

16. Заключение договора управления многоквартирным домом

по результатам конкурса

16.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

16.2. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса направляет подписанный им проект договора управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания указанного договора в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16.3. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 16.1 настоящей документации, не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита, или безотзывную банковскую гарантию) он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом.

16.4. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом Организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. При этом заключение договора управления многоквартирным домом таким участником конкурса является обязательным.

В случае признания участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по стоимости размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом Организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием  о понуждении этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, Организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении его заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

16.5. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по стоимости размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

16.6. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

16.7. В целях обеспечения единообразия оформления договоров управления каждую страницу договора подписывает Глава муниципального образования «Коношский муниципальный район» и представитель управляющей организации.

17. Право на обжалование

17.1. Любой претендент имеет право обжаловать действия (бездействие) Организатора конкурса, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы.

## ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Данная Информационная карта является неотъемлемой частью Конкурсной документации.

В случае противоречия между условиями Инструкции участникам размещения заказа и положениями Информационных карт, Информационные карты имеют преобладающую силу.

Предмет конкурса: Отбор управляющих организаций для управления многоквартирными жилыми домами: Лот № 1 – на территории МО «Тавреньгское» Лот № 2 - на территории МО «Подюжское» Лот № 3 – на территории МО «Климовское»

Цель конкурса: Выбор управляющей организации предложившей выполнить указанный в конкурсной документации перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах на территории МО «Тавреньгское», МО «Подюжское» и МО «Климовское», за наименьший размер платы за содержании и ремонт жилого помещения в течение установленного срока

Организатор конкурса: Администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район» Архангельской области

Руководитель Организатора конкурса: Глава муниципального образования «Коношский муниципальный район» Архангельской области – Реутов Олег Геннадьевич;

Адрес Организатора конкурса: 164010, Архангельская область, п. Коноша, ул. Советская, д. 76 Телефон: 8-(81858) 2-25-48, факс 8-(81858) 2-12-67.

Контактные лица: Харламова Марина Анатольевна – 8(81858) 2-25-48 – по процедуре конкурса Зюзина Юлия Викторовна - 8(81858) 2-25-48 – по процедуре конкурса

Источник финансирования: Средства собственников помещений и нанимателей жилых помещений за оказание услуг по управлению.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе. Получатель: Отдел №13 Управление Федерального казначейства по Архангельской области и НАО (администрация МО «Коношский муниципальный район» р/счет: 40302810100003000044 БИК 041117001 ИНН 2912000675 КПП 291201001 л/с 05243012030 Лот № 1 – 8 321 рубль 50 копеек; Лот № 2 – 4 874 рубля 75 копеек; Лот № 3 – 2 714 рублей 92 копейки - Назначение платежа: обеспечение заявки для участия в конкурсе по отбору управляющей организации.

Срок предоставления обеспечения исполнения обязательств – 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса. Размер обеспечения исполнения обязательств в размере 0,5: Лот № 1 – 8 321 рубль 50 копеек; Лот № 2 – 4 874 рубля 75 копеек; Лот № 3 – 2 714 рублей 92 копейки Назначение платежа: обеспечение исполнения обязательств для участия в конкурсе по отбору управляющей организации

Организация осмотров объектов конкурса Контактными лицами по осмотру объектов конкурса являются Харламова Марина Анатольевна, Зюзина Юлия Викторовна, телефон 8(81858) 2-13-18. Для осмотра объекта конкурса претендент подает заявку на участие в осмотре в письменной форме с указанием контактного телефона по адресу: п. Коноша, ул. Советская, д. 76, каб. 13 с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (мск). Осмотр объекта конкурса для претендентов, подавших заявку на участие в осмотре, производится после даты опубликования извещения о проведении конкурса каждый понедельник, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Сбор претендентов, подавших заявки на участие в осмотре объекта конкурса, и представителей Организатора конкурса происходит каждый понедельник в 14.00 у подъезда № 1 многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

Подготовка и подача заявки

Язык конкурсной заявки: Русский

Валюта конкурсной заявки: Российский рубль

Цена контракта по каждому лоту: Лот № 1 – 166 429 рублей 97 копеек; Лот № 2 – 97 494 рубля 97 копеек; Лот № 3 – 54 298 рублей 44 копеек. Цена контракта должна включать: Стоимость материалов, выполнения работ с учетом, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные услуги. Цена контракта может измениться в случае изменения платы за жилое помещение, платы за содержание и ремонт жилья в размере не более 15 %.

Перечень работ и периодичность их выполнения, которые входят в состав платы за жилое помещение, представлены в данной Конкурсной документации. Не допускается подача заявки на часть объема выполняемых работ.

Адрес для вопросов по разъяснению по процедуре и по предмету конкурса: По процедуре проведения конкурса: 164010, Архангельская область, п. Коноша ул. Советская, д. 76, каб. 13 Телефон: 8 (81858) 2-25-48 По предмету конкурса: 164010, Архангельская область, п. Коноша ул. Советская, д. 76, каб. 13 Телефон: 8 (81858) 2-25-48

Адрес для представления конвертов с Заявками на участие в конкурсе: 164010, Архангельская область, п. Коноша ул. Советская, д. 76, каб. 13 Телефон 8 (81858) 2-25-48, факс 8(81858) 2-12-67

Время, место и дата вскрытия конвертов с Заявками (окончательный срок подачи Заявки): 164010, Архангельская область, п. Коноша ул. Советская, д. 76, каб. 13 здание муниципального образования «Коношский муниципальный район» до 10:00 по московскому времени 15 июня 2020 года.

Требования к Участникам размещения заказа

- соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом; - в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации; - деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу; - отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом под кредиторской задолженностью в целях применения настоящего подпункта понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претендента; - внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации; - отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную силу; - отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

Условия допуска Участников размещения заказа к конкурсу

1) Соответствие Участника требованиям к Участникам размещения заказа, установленным настоящей конкурсной документации; 2) Наличие всех документов, перечисленных в перечне документов, подаваемых в конверте с Заявкой; 3) Соответствие представленных документов требованиям Конкурсной документации и прилагаемым формам; 4) Достоверность сведений, представленных Участником; 5) Соответствие выполняемых работ требованиям задания по муниципальному заказу.

Перечень документов, подаваемых в конверте с Заявкой

Заявка на участие в конкурсе включает в себя: 1) сведения и документы о претенденте: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица; фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя; номер телефона; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица; выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе; реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов: документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному пункта 3 конкурсной документации, если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом; копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период; 3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими помещения, и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги; 4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, предусмотренное пунктом 9.2. конкурсной документации.

Оценка и сопоставление заявок

- Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме. Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер.

# II. Информация об объектах конкурса

2.1.Акты  прикреплены в приложениях по лотам

2.2. Задание по организации управления

ЗАДАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

многоквартирными жилыми домами на территории

МО «Тавреньгское», МО «Подюжское», МО «Климовское»

1.Вводная часть

Победитель конкурса обязуется:

а) заключить контракт  с Заказчиком;

б) производить  работы в соответствии с перечнем работ, входящем в состав платы за жилое помещение;

в) надлежащим образом оформить документы, подтверждающие выполнение работ.

2. Объем работ для каждого лота.

2.1. Перечень  работ и услуг, входящих в состав платы за жилое помещение

- Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

- собственников помещений в многоквартирных домах,

- являющихся объектами конкурса, на территории

- МО «Тавреньгское» (ЛОТ №1)

| Перечень услуг (работ) по управлению многоквартирным домом по адресам, указанным в договоре управления многоквартирными жилыми домами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование работ и услуг |  | периодичность выполнения работ и услуг | годовая плата (рублей) | стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| 1 | Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому, бухгалтерского учёта и отчётности. |  | постоянно | 0,816 | 0,068 |
| 2 | Осуществление надзора и контроля за техническим состоянием многоквартирного дома, обеспечение его содержания и ремонта, в т.ч. осмотры, планирование работ. |  | постоянно | 0,528 | 0,044 |
| 3 | Обеспечение пользователей коммунальными услугами, в том числе заключение договоров на поставку коммунальных ресурсов. |  | постоянно | 0,576 | 0,048 |
| 4 | Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг. |  | постоянно | 0,48 | 0,04 |
| 5 | Начисление и сбор платы за содержание, ремонт жилья и коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате работ и услуг. |  | ежемесячно | 1,968 | 0,164 |
| 6 | Организация приёма платежей по настоящему договору управления. |  | ежемесячно | 2,184 | 0,182 |
| 7 | Представление устных и письменных разъяснений пользователям помещений о порядке пользования жилыми (нежилыми) помещениями и общим имуществом многоквартирного дома и иным вопросам выполнения договора управления. |  | постоянно, по заявлению и обращению граждан | 0,912 | 0,076 |
| 8 | Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с подрядными организациями. Осуществление технического контроля за качеством выполненных работ, минимизация расходов путем отбора подрядчиков. |  | по мере необходимости | 0,768 | 0,064 |
| 9 | Подготовка предложений о проведении капитального ремонта, обследования конструктивных элементов дома в соответствии с п. 1.7 настоящего договора управления. |  | 1 раз в год в соответствии с Областным законом Архангельской области от 02 июля 2013 года № 701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области» | 0,24 | 0,02 |
| 10 | Формирование стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома методом экономически обоснованных расходов. |  | по мере необходимости | 0,912 | 0,076 |
| 11 | Подготовка и предоставление данных по учету доходов и расходов по многоквартирному дому за отчетный период (год). |  | ежегодно в течение первого квартала текущего года (ЖК РФ ст.162) | 1,248 | 0,104 |
| 12 | Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания и иными вопросам, предоставление сведений и документов о выполнении договора управления, в том числе ежегодного письменного отчёта. |  | постоянно | 1,152 | 0,096 |
| 13 | Выполнение диспетчерских функций: - прием аварийных заявок от населения круглосуточно; - прием заявок от населения ежедневно с 08.00 ч. до 17.00 ч.; - организация работы автотранспорта предприятия; - взаимодействие с другими организациями (ресурсоснабжающие организации, жилищные организации и др.). |  | постоянно | 4,704 | 0,392 |
| 14 | Взаимодействие с органами правопорядка, проведение мероприятий по гражданской обороне. |  | по мере необходимости | 0,576 | 0,048 |
| 15 | Организация работы по предоставлению и учету субсидий и льгот по оплате6жилищно-коммунальных услуг. |  | по мере необходимости | 1,44 | 0,12 |
| 16 | Планирование финансовых и технических ресурсов для производства и реализации работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома. |  | 1 раз в год при ежегодном отчете в течение первого квартала текущего года (ЖК РФ ст.162) | 1,488 | 0,124 |
| 17 | Информационная и организационная поддержка при проведении общих собраний Собственников помещений многоквартирного дома. |  | по мере необходимости | 0,864 | 0,072 |
| Перечень услуг и работ, необходимый для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 1.Работы: выполняемые в отношении всех видов фундамента: |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. | 2 раза в год | 0,43 | 0,04 |
| 1.2 |  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 |  | Признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | 2 раза в год | 0,43 | 0,04 |
| 1.2.2 |  | Коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железными и каменными фундаментами; | 2 раза в год | 0,24 | 0,02 |
| 1.2.3. |  | Поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; | 2 раза в год | 1,34 | 0,11 |
| 1.3 |  | При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и состояние плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | 2 раза в год | 0,29 | 0,02 |
| 1.4. |  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | 2 раза в год | 0,29 | 0,02 |
| 2.Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 2 раза в год | 1,68 | 0,14 |
| 2.2 |  | Выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; | 2 раза в год | 2,16 | 0,18 |
| 2.3 |  | Выявление повреждений в кладке, наличия и характрера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | 2 раза в год | 2,16 | 0,18 |
| 2.4 |  | Выявление в элементах деревянных конструкций рубленных, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, складывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участников, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обивки или штукатурки стен; | 2 раза в год | 2,88 | 0,24 |
| 2.5 |  | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 2,88 | 0,24 |
| 3.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 2 раза в год | 0,576 | 0,05 |
| 3.2 |  | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | 2 раза в год | 0,576 | 0,05 |
| 3.3 |  | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | 2 раза в год | 0,432 | 0,04 |
| 3.4 |  | Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов | 2 раза в год | 0,456 | 0,04 |
| 3.5 |  | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями | 2 раза в год | 0,288 | 0,02 |
| 3.6 |  | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год | 0,192 | 0,02 |
| 4.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали | 2 раза в год | 3,136 | 0,03 |
| 4.2 |  | Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами | 2 раза в год | 3,584 | 0,03 |
| 4.3 |  | Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами | 2 раза в год | 4,48 | 0,04 |
| 4.4 |  | Выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками | 2 раза в год | 4,032 | 0,036 |
| 4.5 |  | Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитнеыми железобетонными колоннами | 2 раза в год | 2,688 | 0,024 |
| 4.6 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанительных работ ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 2,464 | 0,022 |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин | 2 раза в год | 0,48 | 0,04 |
| 5.2 |  | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий | 2 раза в год | 0,384 | 0,03 |
| 5.3 |  | Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий | 2 раза в год | 0,336 | 0,03 |
| 5.4 |  | Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания | 2 раза в год | 0,192 | 0,02 |
| 5.5 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,384 | 0,03 |
| 6.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год | 0,29 | 0,024 |
| 6.2 |  | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; | 2 раза в год | 0,29 | 0,024 |
| 6.3 |  | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | 2 раза в год | 0,38 | 0,032 |
| 6.4 |  | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; | 2 раза в год | 0,29 | 0,024 |
| 6.5 |  | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; | 2 раза в год | 0,19 | 0,016 |
| 6.6 |  | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; | 2 раза в год | 0,38 | 0,032 |
| 6.7 |  | Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,36 | 0,03 |
| 6.8 |  | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; кровли от скопления снега и наледи; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,79 | 0,066 |
| 6.9 |  | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,29 | 0,024 |
| 6.10 |  | проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,26 | 0,022 |
| 6.11 |  | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разборка плана восстановленных работ ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 5,04 | 0,42 |
| 7.Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Проверка температурно-влажного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения | ежемесячно | 0,19 | 0,02 |
| 7.2 |  | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соотвествии с проектыми требованиями | ежемесячно | 0,22 | 0,02 |
| 7.3 |  | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправленностей. | ежемесячно | 0,43 | 0,04 |
| 8.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 2 раза в год | 0,48 | 0,04 |
| 8.2 |  | выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; | 2 раза в год | 0,53 | 0,04 |
| 8.3 |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,91 | 0,08 |
| 8.4 |  | проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами. | 1 раз в год | 0,58 | 0,05 |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 1 раз в год, при весеннем осмотре | 0,29 | 0,02 |
| 9.2 |  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | 2 раза в год | 0,29 | 0,02 |
| 9.3 |  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | 2 раза в год | 0,29 | 0,02 |
| 9.4 |  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | 2 раза в год | 0,38 | 0,03 |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежайшего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 1 раз в год | 0,50 | 0,04 |
| 10.2 |  | Проверка звукоизоляции и огнезащиты | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,19 | 0,02 |
| 10.3 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,46 | 0,04 |
| 11 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 3,19 | 0,27 |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов) | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,19 | 0,02 |
| 12.2 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,58 | 0,05 |
| 13.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему в многоквартирном доме; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 13.2 |  | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановление работ. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 1,10 | 0,09 |
| 14.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,91 | 0,08 |
| 14.2 |  | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | 2 раза в год | 0,58 | 0,05 |
| 14.3 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,67 | 0,06 |
| 15.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов | 2 раза в год | 8,16 | 0,68 |
| 15.2 |  | Устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов) | в течение 1 суток (Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170) | 3,91 | 0,33 |
| 15.3 |  | Очистка от сажи дымоходов и труб печей | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 4,70 | 0,39 |
| 15.4 |  | Устранение завалов в дымовых каналах | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 3,22 | 0,27 |
| 16. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | 1 раз в год | 0,62 | 0,05 |
| 16.2 |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 1,34 | 0,11 |
| 16.3 |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,38 | 0,03 |
| 16.4 |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | в течение 1 суток (Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 | 1,99 | 0,17 |
| 16.5 |  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,34 | 0,03 |
| 16.6 |  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,24 | 0,02 |
| 16.7 |  | переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,10 | 0,01 |
| 16.8 |  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,19 | 0,02 |
| 16.9 |  | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; | 2 раза в год | 0,67 | 0,06 |
| 16.10 |  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах; |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год | 0,34 | 0,03 |
| 17.2 |  | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | 1 раз в год | 0,24 | 0,02 |
| 17.3 |  | удаление воздуха из системы отопления; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,43 | 0,04 |
| 17.4 |  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 18.2 |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 18.3 |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,48 | 0,04 |
| 18.4 |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,48 | 0,04 |
| 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 19.2 |  | организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,19 | 0,02 |
| 19.3 |  | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,53 | 0,04 |
| 20. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 2 раза/ вмесяц | 0,096 | 0,008 |
| 20.2 |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз/в квартал | 0,096 | 0,008 |
| 20.3 |  | мытье окон; | 2 раз/год | 0,192 | 0,016 |
| 20.4 |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз/месяц | 0,096 | 0,008 |
| 20.5 |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом; | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,864 | 0,072 |
| 21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,12 | 0,01 |
| 21.2 |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | по мере необходимости. Начало работ не позднее чем через 3 часа после начала снегопада | 0,12 | 0,01 |
| 21.3 |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | по мере необходимости | 0,10 | 0,01 |
| 21.4 |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | По мере необходимости | 0,10 | 0,01 |
| 21.5 |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,29 | 0,02 |
| 21.6 |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд; | По мере необходимости | 0,10 | 0,01 |
| 22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  |  |  |  |
| 22.1 |  | подметание и уборка придомовой территории; | по заявке | 0,29 | 0,02 |
| 22.2 |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев | 0,19 | 0,02 |
| 22.3 |  | уборка и выкашивание газонов; | по мере необходимости | 0,19 | 0,02 |
| 22.4 |  | прочистка ливневой канализации; | 1 раз в 3 года | 0,19 | 0,02 |
| 22.5 |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; | по мере необходимости | 0,10 | 0,01 |
| 23. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |
| 23.1 |  | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев | 4,848 | 0,40 |
| 23.2 |  | вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев | 9,816 | 0,82 |
| 23.3 |  | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории; | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев | 14,328 | 1,19 |
| 23.4.Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |
| 23.4.1. |  | организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок; | ежедневно | 4,99 | 0,42 |
| 23.4.2. |  | организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов; | ежедневно | 5,57 | 0,46 |
| 24 |  | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 1,78 | 0,15 |
| 25 |  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 3,98 | 0,33 |
| 26 |  | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,62 | 0,05 |
| 27 |  | Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,60 | 0,05 |
| ИТОГО |  |  |  | 144,96 | 12,08 |

- Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

- собственников помещений в многоквартирных домах,

- являющихся объектами конкурса, на территории

- МО «Подюжское» (ЛОТ№2)

| Перечень услуг (работ) по управлению многоквартирным домом по адресам, указанным в договоре управления многоквартирными жилыми домами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование работ и услуг |  | периодичность выполнения работ и услуг | годовая плата (рублей) | стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| 1 | Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому, бухгалтерского учёта и отчётности. |  | постоянно | 0,816 | 0,068 |
| 2 | Осуществление надзора и контроля за техническим состоянием многоквартирного дома, обеспечение его содержания и ремонта, в т.ч. осмотры, планирование работ. |  | постоянно | 0,528 | 0,044 |
| 3 | Обеспечение пользователей коммунальными услугами, в том числе заключение договоров на поставку коммунальных ресурсов. |  | постоянно | 0,576 | 0,048 |
| 4 | Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг. |  | постоянно | 0,48 | 0,04 |
| 5 | Начисление и сбор платы за содержание, ремонт жилья и коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате работ и услуг. |  | ежемесячно | 1,968 | 0,164 |
| 6 | Организация приёма платежей по настоящему договору управления. |  | ежемесячно | 2,184 | 0,182 |
| 7 | Представление устных и письменных разъяснений пользователям помещений о порядке пользования жилыми (нежилыми) помещениями и общим имуществом многоквартирного дома и иным вопросам выполнения договора управления. |  | постоянно, по заявлению и обращению граждан | 0,912 | 0,076 |
| 8 | Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с подрядными организациями. Осуществление технического контроля за качеством выполненных работ, минимизация расходов путем отбора подрядчиков. |  | по мере необходимости | 0,768 | 0,064 |
| 9 | Подготовка предложений о проведении капитального ремонта, обследования конструктивных элементов дома в соответствии с п. 1.7 настоящего договора управления. |  | 1 раз в год в соответствии с Областным законом от 02 июля 2013 года № 701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области» | 0,24 | 0,02 |
| 10 | Формирование стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома методом экономически обоснованных расходов. |  | по мере необходимости | 0,912 | 0,076 |
| 11 | Подготовка и предоставление данных по учету доходов и расходов по многоквартирному дому за отчетный период (год). |  | ежегодно в течение первого квпртала текущего года (ЖК РФ ст.162) | 1,248 | 0,104 |
| 12 | Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания и иными вопросам, предоставление сведений и документов о выполнении договора управления, в том числе ежегодного письменного отчёта. |  | постоянно | 1,152 | 0,096 |
| 13 | Выполнение диспетчерских функций: - прием аварийных заявок от населения круглосуточно; - прием заявок от населения ежедневно с 08.00 ч. до 17.00 ч.; - организация работы автотранспорта предприятия; - взаимодействие с другими организациями (ресурсоснабжающие организации, жилищные организации и др.). |  | постоянно | 4,704 | 0,392 |
| 14 | Взаимодействие с органами правопорядка, проведение мероприятий по гражданской обороне. |  | по мере необходимости | 0,576 | 0,048 |
| 15 | Организация работы по предоставлению и учету субсидий и льгот по оплате6жилищно-коммунальных услуг. |  | по мере необходимости | 1,44 | 0,12 |
| 16 | Планирование финансовых и технических ресурсов для производства и реализации работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома. |  | 1 раз в год при ежегодном отчете в течение первого квартала текущего года (ЖК РФ ст.162) | 1,488 | 0,124 |
| 17 | Информационная и организационная поддержка при проведении общих собраний Собственников помещений многоквартирного дома. |  | по мере необходимости | 0,864 | 0,072 |
| Перечень услуг и работ, необходимый для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 1.Работы: выполняемые в отношении всех видов фундамента: |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. | 2 раза в год | 0,43 | 0,04 |
| 1.2 |  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 |  | Признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | 2 раза в год | 0,43 | 0,04 |
| 1.2.2 |  | Коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железными и каменными фундаментами; | 2 раза в год | 0,24 | 0,02 |
| 1.2.3. |  | Поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; | 2 раза в год | 1,34 | 0,11 |
| 1.3 |  | При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и состояние плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | 2 раза в год | 0,29 | 0,02 |
| 1.4. |  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | 2 раза в год | 0,29 | 0,02 |
| 2.Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 2 раза в год | 1,68 | 0,14 |
| 2.2 |  | Выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; | 2 раза в год | 2,16 | 0,18 |
| 2.3 |  | Выявление повреждений в кладке, наличия и характрера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | 2 раза в год | 2,16 | 0,18 |
| 2.4 |  | Выявление в элементах деревянных конструкций рубленных, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, складывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участников, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обивки или штукатурки стен; | 2 раза в год | 2,88 | 0,24 |
| 2.5 |  | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 2,88 | 0,24 |
| 3.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 2 раза в год | 0,576 | 0,05 |
| 3.2 |  | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | 2 раза в год | 0,576 | 0,05 |
| 3.3 |  | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | 2 раза в год | 0,432 | 0,04 |
| 3.4 |  | Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов | 2 раза в год | 0,456 | 0,04 |
| 3.5 |  | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями | 2 раза в год | 0,288 | 0,02 |
| 3.6 |  | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год | 0,192 | 0,02 |
| 4.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали | 2 раза в год | 3,136 | 0,03 |
| 4.2 |  | Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами | 2 раза в год | 3,584 | 0,03 |
| 4.3 |  | Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами | 2 раза в год | 4,48 | 0,04 |
| 4.4 |  | Выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками | 2 раза в год | 4,032 | 0,036 |
| 4.5 |  | Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитнеыми железобетонными колоннами | 2 раза в год | 2,688 | 0,024 |
| 4.6 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанительных работ ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 2,464 | 0,022 |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин | 2 раза в год | 0,48 | 0,04 |
| 5.2 |  | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий | 2 раза в год | 0,384 | 0,03 |
| 5.3 |  | Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий | 2 раза в год | 0,336 | 0,03 |
| 5.4 |  | Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания | 2 раза в год | 0,192 | 0,02 |
| 5.5 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,384 | 0,03 |
| 6.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год | 0,29 | 0,024 |
| 6.2 |  | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; | 2 раза в год | 0,29 | 0,024 |
| 6.3 |  | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | 2 раза в год | 0,38 | 0,032 |
| 6.4 |  | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; | 2 раза в год | 0,29 | 0,024 |
| 6.5 |  | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; | 2 раза в год | 0,19 | 0,016 |
| 6.6 |  | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; | 2 раза в год | 0,38 | 0,032 |
| 6.7 |  | Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,36 | 0,03 |
| 6.8 |  | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; кровли от скопления снега и наледи; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,79 | 0,066 |
| 6.9 |  | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,29 | 0,024 |
| 6.10 |  | проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,26 | 0,022 |
| 6.11 |  | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разборка плана восстановленных работ ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 5,04 | 0,42 |
| 7.Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Проверка температурно-влажного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения | ежемесячно | 0,19 | 0,02 |
| 7.2 |  | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соотвествии с проектыми требованиями | ежемесячно | 0,22 | 0,02 |
| 7.3 |  | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправленностей. | ежемесячно | 0,43 | 0,04 |
| 8.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 2 раза в год | 0,48 | 0,04 |
| 8.2 |  | выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; | 2 раза в год | 0,53 | 0,04 |
| 8.3 |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,91 | 0,08 |
| 8.4 |  | проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами. | 1 раз в год | 0,58 | 0,05 |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 1 раз в год, при весеннем осмотре | 0,29 | 0,02 |
| 9.2 |  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | 2 раза в год | 0,29 | 0,02 |
| 9.3 |  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | 2 раза в год | 0,29 | 0,02 |
| 9.4 |  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | 2 раза в год | 0,38 | 0,03 |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежайшего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 1 раз в год | 0,50 | 0,04 |
| 10.2 |  | Проверка звукоизоляции и огнезащиты | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,19 | 0,02 |
| 10.3 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,46 | 0,04 |
| 11 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 3,19 | 0,27 |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов) | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,19 | 0,02 |
| 12.2 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,58 | 0,05 |
| 13.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему в многоквартирном доме; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 13.2 |  | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановление работ. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 1,10 | 0,09 |
| 14.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,91 | 0,08 |
| 14.2 |  | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | 2 раза в год | 0,58 | 0,05 |
| 14.3 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,67 | 0,06 |
| 15.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов | 2 раза в год | 8,16 | 0,68 |
| 15.2 |  | Устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов) | в течение 1 суток (Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170) | 3,91 | 0,33 |
| 15.3 |  | Очистка от сажи дымоходов и труб печей | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 4,70 | 0,39 |
| 15.4 |  | Устранение завалов в дымовых каналах | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 3,22 | 0,27 |
| 16. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | 1 раз в год | 0,62 | 0,05 |
| 16.2 |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 1,34 | 0,11 |
| 16.3 |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,38 | 0,03 |
| 16.4 |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | в течение 1 суток (Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 | 1,99 | 0,17 |
| 16.5 |  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,34 | 0,03 |
| 16.6 |  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,24 | 0,02 |
| 16.7 |  | переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,10 | 0,01 |
| 16.8 |  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,19 | 0,02 |
| 16.9 |  | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; | 2 раза в год | 0,67 | 0,06 |
| 16.10 |  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах; |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год | 0,34 | 0,03 |
| 17.2 |  | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | 1 раз в год | 0,24 | 0,02 |
| 17.3 |  | удаление воздуха из системы отопления; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,43 | 0,04 |
| 17.4 |  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 18.2 |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 18.3 |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,48 | 0,04 |
| 18.4 |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,48 | 0,04 |
| 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 19.2 |  | организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,19 | 0,02 |
| 19.3 |  | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,53 | 0,04 |
| 20. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 2 раза/ вмесяц | 0,096 | 0,008 |
| 20.2 |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз/в квартал | 0,096 | 0,008 |
| 20.3 |  | мытье окон; | 2 раз/год | 0,192 | 0,016 |
| 20.4 |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз/месяц | 0,096 | 0,008 |
| 20.5 |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом; | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,864 | 0,072 |
| 21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,12 | 0,01 |
| 21.2 |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | по мере необходимости. Начало работ не позднее чем через 3 часа после начала снегопада | 0,12 | 0,01 |
| 21.3 |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | по мере необходимости | 0,10 | 0,01 |
| 21.4 |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | По мере необходимости | 0,10 | 0,01 |
| 21.5 |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,29 | 0,02 |
| 21.6 |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд; | По мере необходимости | 0,10 | 0,01 |
| 22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  |  |  |  |
| 22.1 |  | подметание и уборка придомовой территории; | по заявке | 0,29 | 0,02 |
| 22.2 |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев | 0,19 | 0,02 |
| 22.3 |  | уборка и выкашивание газонов; | по мере необходимости | 0,19 | 0,02 |
| 22.4 |  | прочистка ливневой канализации; | 1 раз в 3 года | 0,19 | 0,02 |
| 22.5 |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; | по мере необходимости | 0,10 | 0,01 |
| 23. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |
| 23.1 |  | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев | 4,848 | 0,40 |
| 23.2 |  | вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев | 9,816 | 0,82 |
| 23.3 |  | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории; | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев | 14,328 | 1,19 |
| 23.4.Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |
| 23.4.1. |  | организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок; | ежедневно | 4,99 | 0,42 |
| 23.4.2. |  | организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов; | ежедневно | 5,57 | 0,46 |
| 24 |  | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 1,78 | 0,15 |
| 25 |  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 3,98 | 0,33 |
| 26 |  | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,62 | 0,05 |
| 27 |  | Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,60 | 0,05 |
| ИТОГО |  |  |  | 144,96 | 12,08 |

- Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

- собственников помещений в многоквартирных домах,

- являющихся объектами конкурса, на территории

МО «Климовское» (ЛОТ№3)

| Перечень услуг (работ) по управлению многоквартирным домом по адресам, указанным в договоре управления многоквартирными жилыми домами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование работ и услуг |  | периодичность выполнения работ и услуг | годовая плата (рублей) | стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| 1 | Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому, бухгалтерского учёта и отчётности. |  | постоянно | 0,816 | 0,068 |
| 2 | Осуществление надзора и контроля за техническим состоянием многоквартирного дома, обеспечение его содержания и ремонта, в т.ч. осмотры, планирование работ. |  | постоянно | 0,528 | 0,044 |
| 3 | Обеспечение пользователей коммунальными услугами, в том числе заключение договоров на поставку коммунальных ресурсов. |  | постоянно | 0,576 | 0,048 |
| 4 | Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг. |  | постоянно | 0,48 | 0,04 |
| 5 | Начисление и сбор платы за содержание, ремонт жилья и коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате работ и услуг. |  | ежемесячно | 1,968 | 0,164 |
| 6 | Организация приёма платежей по настоящему договору управления. |  | ежемесячно | 2,184 | 0,182 |
| 7 | Представление устных и письменных разъяснений пользователям помещений о порядке пользования жилыми (нежилыми) помещениями и общим имуществом многоквартирного дома и иным вопросам выполнения договора управления. |  | постоянно, по заявлению и обращению граждан | 0,912 | 0,076 |
| 8 | Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с подрядными организациями. Осуществление технического контроля за качеством выполненных работ, минимизация расходов путем отбора подрядчиков. |  | по мере необходимости | 0,768 | 0,064 |
| 9 | Подготовка предложений о проведении капитального ремонта, обследования конструктивных элементов дома в соответствии с п. 1.7 настоящего договора управления. |  | 1 раз в год в соответствии с Областным законом от 02 июля 2013 года № 701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области» | 0,24 | 0,02 |
| 10 | Формирование стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома методом экономически обоснованных расходов. |  | по мере необходимости | 0,912 | 0,076 |
| 11 | Подготовка и предоставление данных по учету доходов и расходов по многоквартирному дому за отчетный период (год). |  | ежегодно в течение первого квпртала текущего года (ЖК РФ ст.162) | 1,248 | 0,104 |
| 12 | Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания и иными вопросам, предоставление сведений и документов о выполнении договора управления, в том числе ежегодного письменного отчёта. |  | постоянно | 1,152 | 0,096 |
| 13 | Выполнение диспетчерских функций: - прием аварийных заявок от населения круглосуточно; - прием заявок от населения ежедневно с 08.00 ч. до 17.00 ч.; - организация работы автотранспорта предприятия; - взаимодействие с другими организациями (ресурсоснабжающие организации, жилищные организации и др.). |  | постоянно | 4,704 | 0,392 |
| 14 | Взаимодействие с органами правопорядка, проведение мероприятий по гражданской обороне. |  | по мере необходимости | 0,576 | 0,048 |
| 15 | Организация работы по предоставлению и учету субсидий и льгот по оплате6жилищно-коммунальных услуг. |  | по мере необходимости | 1,44 | 0,12 |
| 16 | Планирование финансовых и технических ресурсов для производства и реализации работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома. |  | 1 раз в год при ежегодном отчете в течение первого квартала текущего года (ЖК РФ ст.162) | 1,488 | 0,124 |
| 17 | Информационная и организационная поддержка при проведении общих собраний Собственников помещений многоквартирного дома. |  | по мере необходимости | 0,864 | 0,072 |
| Перечень услуг и работ, необходимый для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 1.Работы: выполняемые в отношении всех видов фундамента: |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. | 2 раза в год | 0,43 | 0,04 |
| 1.2 |  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 |  | Признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | 2 раза в год | 0,43 | 0,04 |
| 1.2.2 |  | Коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железными и каменными фундаментами; | 2 раза в год | 0,24 | 0,02 |
| 1.2.3. |  | Поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; | 2 раза в год | 1,34 | 0,11 |
| 1.3 |  | При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и состояние плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | 2 раза в год | 0,29 | 0,02 |
| 1.4. |  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | 2 раза в год | 0,29 | 0,02 |
| 2.Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 2 раза в год | 1,68 | 0,14 |
| 2.2 |  | Выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; | 2 раза в год | 2,16 | 0,18 |
| 2.3 |  | Выявление повреждений в кладке, наличия и характрера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | 2 раза в год | 2,16 | 0,18 |
| 2.4 |  | Выявление в элементах деревянных конструкций рубленных, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, складывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участников, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обивки или штукатурки стен; | 2 раза в год | 2,88 | 0,24 |
| 2.5 |  | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 2,88 | 0,24 |
| 3.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 2 раза в год | 0,576 | 0,05 |
| 3.2 |  | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | 2 раза в год | 0,576 | 0,05 |
| 3.3 |  | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | 2 раза в год | 0,432 | 0,04 |
| 3.4 |  | Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов | 2 раза в год | 0,456 | 0,04 |
| 3.5 |  | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями | 2 раза в год | 0,288 | 0,02 |
| 3.6 |  | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год | 0,192 | 0,02 |
| 4.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали | 2 раза в год | 3,136 | 0,03 |
| 4.2 |  | Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами | 2 раза в год | 3,584 | 0,03 |
| 4.3 |  | Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами | 2 раза в год | 4,48 | 0,04 |
| 4.4 |  | Выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками | 2 раза в год | 4,032 | 0,036 |
| 4.5 |  | Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитнеыми железобетонными колоннами | 2 раза в год | 2,688 | 0,024 |
| 4.6 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанительных работ ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 2,464 | 0,022 |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин | 2 раза в год | 0,48 | 0,04 |
| 5.2 |  | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий | 2 раза в год | 0,384 | 0,03 |
| 5.3 |  | Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий | 2 раза в год | 0,336 | 0,03 |
| 5.4 |  | Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания | 2 раза в год | 0,192 | 0,02 |
| 5.5 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,384 | 0,03 |
| 6.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год | 0,29 | 0,024 |
| 6.2 |  | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; | 2 раза в год | 0,29 | 0,024 |
| 6.3 |  | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | 2 раза в год | 0,38 | 0,032 |
| 6.4 |  | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; | 2 раза в год | 0,29 | 0,024 |
| 6.5 |  | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; | 2 раза в год | 0,19 | 0,016 |
| 6.6 |  | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; | 2 раза в год | 0,38 | 0,032 |
| 6.7 |  | Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,36 | 0,03 |
| 6.8 |  | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; кровли от скопления снега и наледи; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,79 | 0,066 |
| 6.9 |  | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,29 | 0,024 |
| 6.10 |  | проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,26 | 0,022 |
| 6.11 |  | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разборка плана восстановленных работ ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 5,04 | 0,42 |
| 7.Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Проверка температурно-влажного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения | ежемесячно | 0,19 | 0,02 |
| 7.2 |  | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соотвествии с проектыми требованиями | ежемесячно | 0,22 | 0,02 |
| 7.3 |  | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправленностей. | ежемесячно | 0,43 | 0,04 |
| 8.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 2 раза в год | 0,48 | 0,04 |
| 8.2 |  | выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; | 2 раза в год | 0,53 | 0,04 |
| 8.3 |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,91 | 0,08 |
| 8.4 |  | проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами. | 1 раз в год | 0,58 | 0,05 |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 1 раз в год, при весеннем осмотре | 0,29 | 0,02 |
| 9.2 |  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | 2 раза в год | 0,29 | 0,02 |
| 9.3 |  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | 2 раза в год | 0,29 | 0,02 |
| 9.4 |  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | 2 раза в год | 0,38 | 0,03 |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежайшего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 1 раз в год | 0,50 | 0,04 |
| 10.2 |  | Проверка звукоизоляции и огнезащиты | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,19 | 0,02 |
| 10.3 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,46 | 0,04 |
| 11 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 3,19 | 0,27 |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов) | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,19 | 0,02 |
| 12.2 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,58 | 0,05 |
| 13.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему в многоквартирном доме; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 13.2 |  | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановление работ. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 1,10 | 0,09 |
| 14.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,91 | 0,08 |
| 14.2 |  | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | 2 раза в год | 0,58 | 0,05 |
| 14.3 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,67 | 0,06 |
| 15.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов | 2 раза в год | 8,16 | 0,68 |
| 15.2 |  | Устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов) | в течение 1 суток (Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170) | 3,91 | 0,33 |
| 15.3 |  | Очистка от сажи дымоходов и труб печей | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 4,70 | 0,39 |
| 15.4 |  | Устранение завалов в дымовых каналах | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 3,22 | 0,27 |
| 16. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 1,34 | 0,11 |
| 16.2 |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,38 | 0,03 |
| 16.3 |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | в течение 1 суток (Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 | 1,99 | 0,17 |
| 16.4 |  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,34 | 0,03 |
| 16.5 |  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,24 | 0,02 |
| 16.6 |  | переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,10 | 0,01 |
| 16.7 |  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,19 | 0,02 |
| 16.8 |  | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; | 2 раза в год | 0,67 | 0,06 |
| 16.9 |  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах; |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год | 0,34 | 0,03 |
| 17.2 |  | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | 1 раз в год | 0,24 | 0,02 |
| 17.3 |  | удаление воздуха из системы отопления; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,43 | 0,04 |
| 17.4 |  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 18.2 |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 18.3 |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,48 | 0,04 |
| 18.4 |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,48 | 0,04 |
| 19. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 2 раза/ вмесяц | 0,096 | 0,008 |
| 19.2 |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз/в квартал | 0,096 | 0,008 |
| 19.3 |  | мытье окон; | 2 раз/год | 0,192 | 0,016 |
| 19.4 |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз/месяц | 0,096 | 0,008 |
| 19.5 |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом; | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,864 | 0,072 |
| 20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,12 | 0,01 |
| 20.2 |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | по мере необходимости. Начало работ не позднее чем через 3 часа после начала снегопада | 0,12 | 0,01 |
| 20.3 |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | по мере необходимости | 0,10 | 0,01 |
| 20.4 |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | По мере необходимости | 0,10 | 0,01 |
| 20.5 |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,29 | 0,02 |
| 20.6 |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд; | По мере необходимости | 0,10 | 0,01 |
| 21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  | подметание и уборка придомовой территории; | по заявке | 0,29 | 0,02 |
| 21.2 |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев | 0,19 | 0,02 |
| 21.3 |  | уборка и выкашивание газонов; | по мере необходимости | 0,19 | 0,02 |
| 21.4 |  | прочистка ливневой канализации; | 1 раз в 3 года | 0,19 | 0,02 |
| 21.5 |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; | по мере необходимости | 0,10 | 0,01 |
| 22. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |
| 22.1 |  | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев | 4,848 | 0,40 |
| 22.2 |  | вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев | 9,816 | 0,82 |
| 22.3 |  | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории; | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев | 14,328 | 1,19 |
| 23.4.Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |
| 23.4.1. |  | организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок; | ежедневно | 4,99 | 0,42 |
| 23.4.2. |  | организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов; | ежедневно | 5,57 | 0,46 |
| 24 |  | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 1,78 | 0,15 |
| 25 |  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 3,98 | 0,33 |
| 26 |  | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,62 | 0,05 |
| 27 |  | Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,60 | 0,05 |
| ИТОГО |  |  |  | 143,16 | 11,93 |

2.2. Занимаемая площадь лота:

ЛОТ №1 –13 765,92м2

ЛОТ №2 – 8 064,1 м2

ЛОТ № 3 – 4 551,42 м²

3.Сроки выполнения работ

Начало выполнения работ, входящих в состав платы за жилое помещение, соответствует  моменту заключения  контракта. Работы должны быть выполнены до окончания договора. Договор управления заключается по результатам открытого конкурса сроком на три года.

# III. Формы документов для заполнения

Приложение № 1

к конкурсной документации

по проведению конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирными жилыми домами

ФОРМА ЗАЯВКИ

на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации

для  управления многоквартирными домами расположенными

на территории МО «Тавреньгское», МО «Подюжское», МО «Климовское»

муниципального образования «Коношский муниципальный район»

Заявка

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

________________________________________________________________________,

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование

организации или ф.и.о. физического лица, данные документа,

удостоверяющего личность)

________________________________________________________________________,

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства

индивидуального предпринимателя)

_________________________________________________________________________

(номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для

управления    многоквартирным    домом         (многоквартирными домами),

расположенным(и) по адресу:  ____________________________________________

________________________________________________________________________.

(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в  качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в

конкурсе, просим возвратить на счет: ____________________________________

________________________________________________________________________.

(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента

по условиям договора управления многоквартирным домом

_________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

_________________________________________________________________________

управления многоквартирным домом способа внесения

_________________________________________________________________________

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых

помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений

государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и

ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение  собственниками  помещений   в   многоквартирном   доме   и

нанимателями жилых помещений по договору  социального  найма  и  договору

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда

платы за содержание и ремонт жилого помещения  и  платы  за  коммунальные

услуги предлагаю осуществлять на счет ___________________________________

_________________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета претендента)

Настоящим __________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование (фирменное наименование)

_________________________________________________________________________

организации или ф.и.о. физического лица, данные документа,

удостоверяющего личность)

дает  согласие  на  включение  в  перечень  организаций  для   управления

многоквартирным домом, в отношении которого  собственниками  помещений  в

многоквартирном  доме  не  выбран   способ  управления  таким   домом или

выбранный способ  управления не  реализован,  не  определена  управляющая

организация,  в   соответствии  с   Правилами   определения   управляющей

организации для управления  многоквартирным домом, в  отношении  которого

собственниками   помещений  в  многоквартирном  доме  не  выбран   способ

управления таким  домом или выбранный способ управления не реализован, не

определена   управляющая   организация,   утвержденными    постановлением

Правительства Российской Федерации  от  21 декабря  2018 г.   N 1616  "Об

утверждении Правил  определения управляющей  организации  для  управления

многоквартирным домом, в отношении которого  собственниками  помещений  в

многоквартирном  доме  не  выбран  способ  управления  таким   домом  или

выбранный способ управления  не  реализован,  не  определена  управляющая

организация,  и о  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Правительства

Российской Федерации".

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  (для

юридического  лица),  выписка   из   Единого     государственного реестра

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

_________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

________________________________________________________________________;

2) документ,  подтверждающий  полномочия   лица   на   осуществление

действий от имени юридического лица или индивидуального  предпринимателя,

подавших заявку на участие в конкурсе:

_________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

________________________________________________________________________;

3) документы, подтверждающие внесение денежных  средств  в  качестве

обеспечения заявки на участие в конкурсе:

_________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

________________________________________________________________________;

4) копии   документов,   подтверждающих   соответствие   претендента

требованию,  установленному  подпунктом 1  пункта 15  Правил   проведения

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору  управляющей

организации  для  управления  многоквартирным  домом,   в   случае   если

федеральным  законом  установлены  требования  к  лицам,   осуществляющим

выполнение работ, оказание услуг,  предусмотренных  договором  управления

многоквартирным домом:

_________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

________________________________________________________________________;

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

_________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

________________________________________________________________________.

_________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя организации или

ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

________________________  _______________________________________

(подпись)                                 (ф.и.о.)

"_____" ______________________ 200___ г.

М.П.

Приложение № 3

к конкурсной документации

по проведению конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирными жилыми домами

Расписка

о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей

организации для управления многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту ______________________________

_________________________________________________________________________

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

_________________________________________________________________________

в том,  что  в  соответствии  с  Правилами  проведения  органом  местного

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей  организации  для

управления   многоквартирным    домом,    утвержденными    постановлением

Правительства  Российской Федерации от  6 февраля  2006 г. N 75,

_________________________________________________________________________

(наименование организатора конкурса)

принял(а) от него (нее) запечатанный конверт  с  заявкой  для  участия  в

открытом  конкурсе  по  отбору  управляющей  организации  для  управления

многоквартирным домом (многоквартирными домами) _________________________

_________________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована "____" ____________ 200__ г. в __________________

_________________________________________________________________________

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)

под номером ____________________________________________________________.

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в

конкурсе

_________________________________________________________________________

(должность)

______________________  _________________________________________

(подпись)                            (ф.и.о.)

"____" ______________ 200___ г.

М.П.

Документы, предоставляемые в обязательном порядке (все документы (копии документов) должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия)). *

1. Для юридических лиц - выписка из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки;

Для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки.

2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе.

3. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

4. Утвержденный бухгалтерский баланс за последний год.

* Представленные в составе заявки на участие в торгах документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

управления многоквартирными домами на

территории муниципального образования «_______________»

муниципального образования «Коношский муниципальный район»

п. Коноша Архангельской обл. 	                                                                   «_____» ________г.

Муниципальное образование «Коношский муниципальный район», расположенное по адресу: 164010, Архангельская область, Коношский район, п. Коноша, ул. Советская, 76, в лице Главы МО «Коношский муниципальный район» Реутова Олега Геннадьевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Коношский муниципальный район», именуемое в дальнейшем «Собственник», с одной стороны и

___________________________,  именуемое в дальнейшем «Управляющая организация» расположенное по адресу: _______________________________________________, ИНН _________________, ОГРН __________________, в лице  ____________________________, действующей на основании  Устава с одной стороны, и именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий Договор, на основании _________________________________, о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Управляющая организация, в течение согласованного срока за плату, обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам и, обеспечить готовность инженерных систем, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность по управлению многоквартирными домами расположенные по адресам (Приложение № 1).

Управление многоквартирным домом по настоящему Договору осуществляется в целях:

-обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

-надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме;

-решения вопросов пользования общим имуществом в многоквартирном доме;

-обеспечения предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме.

1.2.Осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирными домами деятельность.

Вопросы капитального ремонта многоквартирных домов (п. 3.12 договора) регулируются отдельным договором.

1.3.Собственник  муниципальных жилых помещений вправе передавать находящиеся в многоквартирных домах жилые помещения по договору найма. В таком случае наниматель  муниципальных жилых помещений осуществляет права и обязанности собственника, предусмотренные настоящим договором, за исключением права созывать внеочередное общее собрание Собственников помещений и обязанности по несению расходов на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

1.4.Состав общего имущества многоквартирных домов, в отношении которых осуществляется управление, и их состояние отражены в технических паспортах многоквартирных домов.

1.5.Перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом на территории МО «________________» по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах  указывается в Приложении № 2  к настоящему договору. Гарантия качества работ текущего ремонта составляет 1 (один) год.

1.6.Перечень коммунальных услуг, обеспечиваемых Управляющей организацией собственникам помещений  (нанимателям муниципальных жилых помещений) в многоквартирных домах: теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и другое. Обеспечение  коммунальных услуг осуществляется с учетом принадлежности подведенных к домам инженерных сетей.

1.7.	По результатам осмотров общего имущества в многоквартирном доме Управляющая организация определяет необходимость выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества и (или) необходимость проведения обследования конструктивных элементов многоквартирного дома специализированной организацией с целью установления необходимости капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

При выявлении необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме или необходимости обследования конструктивных элементов многоквартирного дома специализированной организацией Управляющая организация вносит предложение по указанным вопросам на рассмотрение общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме. В предложении должны быть указаны:

- необходимый объем работ по капитальному ремонту или объём и вид обследования,

- предварительная общая стоимость капитального ремонта или работ по обследованию конструктивных элементов многоквартирного дома,

- рекомендуемый срок начала работ по проведению капитального ремонта или работ по обследованию конструктивных элементов многоквартирного дома,

- порядок финансирования капитального ремонта или работ по обследованию конструктивных элементов многоквартирного дома,

- прочие условия и предложения Управляющей организации, связанные с проведением капитального ремонта и (или) обследования.

Отношения, связанные с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, регулируются действующим законодательством, настоящим договором, а также решениями общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме, принятыми в порядке, установленном ЖК РФ.

1.8. Управляющая организация обеспечивает реализацию решений общих собраний Собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам пользования общим имуществом в многоквартирном доме. Управляющая организация вступает в договорные отношения с третьими лицами по вопросам пользования общим имуществом в многоквартирном доме в интересах Собственников на основании, в порядке и на условиях, установленных соответствующим решением общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме.

1.9. Заключение договора для Управляющей организации и для всех Собственников помещений в многоквартирном доме является обязательным. Собственники обязаны подписать настоящий договор в течение тридцати дней с даты направления им подписанных Управляющей организацией экземпляров настоящего договора.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Управляющая организация обязана:

2.1.1.Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирных домах в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм (Правил и норм  технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 23.09.2003г. №170, Правил содержания общего имущества  в многоквартирном доме и правил изменения размера платы жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491, Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов,  иных правовых актов).

2.1.2.Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего имущества  многоквартирных домов, указанных в п. 1.1 (Приложение № 1)  настоящего Договора, в соответствии с действующим законодательством.

2.1.3.Осуществлять подготовку жилищного фонда к зиме в соответствии с действующим законодательством.

2.1.4.Обеспечивать предоставление работ и (или) услуг, указанных в Приложении № 2 к настоящему договору, собственникам помещений (нанимателям муниципальных жилых помещений) в многоквартирных домах установленного качества  и в необходимом объеме.

2.1.5.Производить начисление платы за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в соответствии с п.3.2. настоящего Договора, обеспечивая выставление счета не позднее первого числа, следующего за истекшим месяцем.  Принимать плату за содержание и ремонт жилого помещения, в соответствии с п.7 ст. 155 ЖК РФ, от нанимателя жилого помещения муниципального  жилищного фонда в соответствии с п.4 ст. 155 ЖК РФ.

2.1.6.Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника (нанимателя муниципальных жилых помещений), вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.

2.1.7.Информировать Собственника (нанимателя муниципального жилого помещения) о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, представления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.

2.1.8.В течение действия  гарантийных сроков, указанных в п. 1.5 настоящего договора, на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем или иным пользователем помещений. Недостаток и дефект считаются выявленными, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение.

2.1.9.По требованию Собственника (нанимателей муниципальных жилых помещений) производить сверку платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги и выдавать документы, подтверждающие правильность начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или договором неустоек (штрафов, пеней).

2.1.10.Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора, а при заключении Договора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не позднее, чем за один месяц до истечения срока его действия. Отчет представляется на общем собрании собственников помещений, а если такое собрание в очной форме не проводится, - в письменном виде каждому Собственнику, а также размещается на досках объявлений в подъездах или иных оборудованных местах, определенных решением общего собрания собственников помещений;

2.1.11.Обеспечить Собственника (нанимателя муниципальных жилых помещений) информацией о наименовании, адресах и телефонах, режиме работ аварийных служб путем их указания на платежных документах и размещения объявлений в подъездах многоквартирных домов.

2.1.12.Обеспечить сохранность общего имущества многоквартирного дома, а также целевое использование собранных денежных средств. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридомовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением настоящего договора.

2.1.13.Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся Собственника (нанимателя муниципальных жилых помещений) (передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям), без письменного разрешения Собственника помещения (нанимателя муниципального жилого помещения) или наличия иного законного основания.

2.1.14.Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домами документы за 30 (тридцать) дней до прекращения действия Договора, по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной Управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления многоквартирными домами или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.

2.2. Управляющая организация вправе:

2.2.1.Определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору самостоятельно или с привлечением иных лиц, имеющих необходимые навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы.

2.2.2.Требовать от Собственника (нанимателя муниципального жилого помещения) оплаты выполненных работ и оказанных услуг в соответствии с настоящим договором. В случае несвоевременной или неполной оплаты взыскивать сумму неплатежей в порядке, установленном действующим законодательством.

2.2.3.Требовать доступа в помещения Собственника (нанимателя муниципального жилого помещения) при необходимости производства аварийных работ, проведения осмотров и работ по содержанию и ремонту инженерных сетей, конструктивных элементов доступ к которым возможен только через помещения собственника (нанимателя муниципального жилого помещения).

2.3. Собственник (наниматель муниципального жилого помещения) обязан:

2.3.1.Своевременно и полностью вносить плату за содержание и ремонт общего имущества и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами.

2.3.2.Соблюдать следующие требования:

а) не производить самовольную перепланировку и переустройство жилых помещений и внутридомовых инженерных сетей;

б)   самовольно не нарушать пломбы на квартирных приборах учета, демонтировать приборы учета и осуществлять действия, направленные на искажение их показаний или повреждений

в)  не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

г)   не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества многоквартирного дома;

д)   информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения.

2.3.3.Представлять Управляющей организации в течение тридцати рабочих дней сведения:

- о смене Собственника (нанимателя муниципального жилого помещения). Сообщить Управляющей организации Ф.И.О. нового Собственника (нанимателя муниципального жилого помещения) и дату вступления нового Собственника (нанимателя муниципального жилого помещения) в свои права с предоставлением документов, подтверждающих смену Собственника (нанимателя муниципального жилого помещения).

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, включая временно проживающих.

2.3.4.Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в многоквартирном доме.

2.3.5.Обеспечить доступ в принадлежащее ему помещение представителям Управляющей организации, а также организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание многоквартирного дома для осмотров приборов учета и контроля, а также для выполнения необходимого ремонта общего имущества многоквартирного дома и работ по ликвидации аварий.

2.4. Собственник (наниматель муниципального жилого помещения) имеет право:

2.4.1.Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Договору.

2.4.2.Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору, в том числе и за счет обеспечения исполнения обязательств, представленного Управляющей организацией.

2.4.3.Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего Договора в соответствии с пунктом  2.1.10. настоящего Договора.

- ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

  - 3.1.Собственник (наниматель) жилого помещения многоквартирного дома или иной Пользователь производит оплату в рамках Договора за следующие услуги:

  - - коммунальные услуги (отопление, холодное водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение);

  - - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.

3.2.Плата за услуги по содержанию и текущему ремонту в рамках Договора устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с действующим перечнем, составом и периодичностью работ (услуг), указанным в Приложении № 3.

3.3.Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифным ставкам, установленными соответствующими органами власти.

3.4.  Плата за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальные услуги вносится ежемесячно до двадцатого числа месяца, следующего за истекшим, на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией. В случае предоставления платежных документов позднее даты, определенной в настоящем пункте, плата за помещение может быть внесена с задержкой на срок задержки получения платежного документа.

3.5. В выставляемом Управляющей организацией платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения, количество проживающих (зарегистрированных) граждан, объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов, установленные тарифы на коммунальные услуги, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с учетом исполнения условий настоящего Договора, сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В платежном документе также указываются  размер предоставленных льгот  на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, дата создания платежного документа.

3.6.Сумма начисленных в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Договора пеней указывается в отдельном платежном документе. В случае предоставления платежного документа позднее даты, указанной в Договоре, дата, с которой начисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.

3.7.  Собственники (наниматели муниципальных жилых помещений) вносят плату за услуги и работы по содержанию общего имущества многоквартирного дома Управляющей  организации, за  коммунальные услуги  Поставщикам коммунальных услуг.

3.8.  Не использование помещений собственниками (нанимателями муниципальных жилых помещений) не является основанием невнесения платы за помещение. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемых исходя их нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия собственника жилого помещения многоквартирного дома или иных Пользователей. При отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке,  установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354.

3.9.В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указанных  в Приложении № 2  к настоящему Договору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. неоказания части услуг и/или невыполнения части работ в многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услугиили работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества  в многоквартирном доме и правилами изменения размера платы жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491.

В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в размере занимаемого помещения в следующих месяцах при уведомлении Собственника (нанимателя муниципального жилого помещения).

3.10.Собственник (наниматель муниципального жилого помещения) не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

3.11.В случае возникновения необходимости проведения не установленных настоящим Договором работ и услуг Собственники на общем собрании определяют необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведения работ, стоимость работ (услуг) и оплачивают дополнительно. Размер платежа для Собственника (нанимателя муниципального жилого помещения) рассчитывается пропорционально доле собственности в общем имуществе многоквартирного дома.  Собственник (наниматель муниципального жилого помещения) производит оплату таких работ не позднее 10 банковских дней со дня выставления  Управляющей организацией соответствующего счета.

3.12.Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника по отдельному договору на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт, принимаемого с учетом предложений Управляющей организации о необходимости и сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2.В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность Управляющая организация обязана уплатить Собственнику (нанимателю муниципального жилого помещения) неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей на момент оплаты, от стоимости не предоставленных (невыполненных) или некачественно предоставленных (выполненных) соответствующих услуг (работ) за каждый день нарушения, перечислив ее на счет, указанный Собственником (нанимателем муниципального жилого помещения), или по желанию Собственника (нанимателя муниципального жилого помещения) произвести зачет в счет будущих платежей с корректировкой предоставляемого платежного документа, если сумма штрафной санкции не будет превышать месячного платежа.

4.3.В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение Собственник (наниматель муниципального жилого помещения) обязан уплатить Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленных частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и настоящим Договором.

4.4.Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников (муниципальных жилых помещений) в многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим договором.

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ  И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

5.1.Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора осуществляется собственником помещения (нанимателем муниципального жилого помещения) и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;

проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями п.п.5.2-5.5 настоящего раздела Договора;

инициирования (только собственником) созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству.

5.2.В случаях нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя муниципального жилого помещения) и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу многоквартирного дома, неправомерных действий Собственника (нанимателя муниципального жилого помещения) по требованию любой из Сторон Договора составляется акт о нарушении условий Договора.

Указанный акт является основанием для уменьшения ежемесячного размера платы Собственником (нанимателем муниципального жилого помещения) за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере, пропорциональном занимаемому помещению.

Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме. В случае признания Управляющей организацией или Собственником (нанимателем муниципального жилого помещения) своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае при наличии вреда имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.

5.3.Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя муниципального жилого помещения, члена семьи нанимателя муниципального жилого помещения), подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц.

5.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя муниципального жилого помещения), описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя муниципального жилого помещения, члена семьи нанимателя муниципального жилого помещения).

5.5. Акт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах,  один из которых вручается Собственнику (нанимателю муниципального жилого помещения), другой – остается у Управляющей организации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

6.1.Договор заключен на срок 3 года  и вступает в силу с момента заключения договора и действует по «___» __________ 20___ года.

6.2.Изменение и (или) расторжение договора управления многоквартирными домами осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.3. Собственники помещений в многоквартирных домах на основании решения общего собрания собственников в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирными домами в случаях:

- если принято решение об изменении или выборе иного способа управления этих домов, по истечении каждого последующего года со дня заключения договора по результатам открытого конкурса до истечения срока действия  договора;

- если Управляющая организация не выполняет условия настоящего договора.

При этом Управляющая организация должна быть предупреждена об этом не позже чем за два месяца до даты расторжения настоящего договора путем направления ей копии протокола решения общего собрания.

6.4.Договор считается расторгнутым с одним из Собственников с момента прекращения у данного Собственника права собственности на помещение в многоквартирном доме и предоставлении подтверждающих документов.

6.5. Действие настоящего договора продлевается на три месяца в следующих случаях:

6.5.1.	Большинство Собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

6.5.2.	Товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

6.5.3.	Другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через один год после заключения настоящего договора, в течение 30 дней с даты подписания договора управления многоквартирным домом или с иного установленного таким договором срока не приступила к его выполнению;

6.5.4.	Другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75), не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

7.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон договора, военные действия, террористические акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств, банкротство Стороны Договора.

7.2.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

7.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.Все споры и разногласия, возникшие из договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае если стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из сторон.

8.2.Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Управляющая организация предоставляет обеспечение обязательств по уплате Собственникам средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, а также в возмещение вреда, причинённого общему имуществу в многоквартирном доме, в размере ________ (____________________) рублей.

9.2. Мерой по обеспечению обязательств управляющей организации является ___________________________________________________________________________________

(страхование ответственности управляющей организации, банковская гарантия, залог депозита – нужное вписать)

9.3. В случае неисполнения, просрочки исполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств по настоящему договору, в том числе в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения либо просрочки исполнения обязательств по оплате энергоресурсов энергоснабжающим организациям, а также в случае причинения вреда общему имуществу в многоквартирном доме в результате неисполнения, просрочки исполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств по настоящему договору, обеспечение исполнения обязательств Управляющей организации направляется на возмещение убытков, возникших в результате вышеуказанных обстоятельств и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней), подлежащих уплате Управляющей организацией в соответствии с настоящим договором и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

9.4. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств Управляющая организация обязана обеспечить его ежемесячное возобновление.

9.5. При использовании всего или части обеспечения до его возобновления общее имущество в многоквартирном доме подлежит восстановлению за счёт средств Управляющей организации.

9.6. Обеспечение исполнения обязательств управляющей организации предоставляется на срок действия настоящего договора, увеличенный на период ожидания, равный тридцати календарным дням.

В случае продления срока действия настоящего договора срок обеспечения исполнения обязательств Управляющей организации продлевается соответственно на срок исполнения обязательств по настоящему договору с учётом периода ожидания, равного тридцати календарным дням, в связи с чем Управляющая организация обязуется переоформить соответствующий договор страхования ответственности, безотзывную банковскую гарантию, залог депозита с учётом указанного продления срока исполнения обязательств по настоящему договору.

В случае прекращения действия настоящего договора, в том числе в случае его досрочного расторжения обязанность Управляющей организации по предоставлению обеспечения исполнения обязательств прекращается через тридцать календарных дней с даты прекращения действия настоящего договора при условии отсутствия у Собственников обоснованных претензий к исполнению Управляющей организацией своих обязательств по настоящему договору.

9.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору перестало быть действительным или закончило своё действие, Управляющая организация обязуется в течение одного месяца с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения настоящего договора перестало действовать, представить иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.

9.8. Вина Управляющей организации в неисполнении, просрочке исполнения либо ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору, размер убытков (либо порядок определения размера убытков) определяются соглашением между Управляющей организацией и Собственником, претендующим на возмещение убытков, уплату неустойки (пени, штрафа) и (или) возмещению вреда в соответствии с пунктом 9.1 настоящего договора, а в случае возникновения разногласий сторон – решением суда.

Приложения:

1. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории МО «_____________».

2. Приложение № 2 «Перечень  работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории МО «_________».

3. Приложение № 3 «Размер платы за содержание жилого помещения»

10.    РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

#### «Управляющая организация»

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Руководитель:

(Подпись М.П.)

«Собственник»

Администрация  муниципального образования «Коношский муниципальный район»

Юридический адрес:164010, Архангельская область, Коношский район, п. Коноша, ул. Советская, 76

Почтовый адрес:164010, Архангельская область, Коношский район, п. Коноша, ул. Советская, 76

ОГРН 1022901320573, ИНН 2912000675, КПП 291201001

Глава

МО «Коношский муниципальный район»_______________________ Реутов Олег Геннадьевич

(Подпись М.П.)

Приложение № 1

к договору управления многоквартирными домами

на территории муниципального образования «______________»

муниципального образования «Коношский муниципальный район»

Перечень многоквартирных домов ЛОТ № 1

| - № п/п | - адрес | - № п/п | - адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустроенные дома: |  |  |  |
|  | д.Пономаревская |  | п. Гринево |
| 1. | ул. Советская д.28 | 43. | ул.Лесная д.1-б. |
| 2. | ул. Советская д.32 | 44. | ул.Лесная д.1-а. |
| Неблагоустроенные дома с износом до 70 % |  | 45. | ул.Лесная д.2. |
|  | д.Пономаревская | 46. | ул.Лесная д.1. |
| 3. | ул. Комсомольская д.5. | 47. | ул.Центральная д.2. |
| 4. | ул. Комсомольская д.8. | 48. | ул.Центральная д.5. |
| 5. | ул. Комсомольская д.9. | 49. | ул.Центральная д.7. |
| 6. | ул. Комсомольская д.11. | 50. | ул.Центральная д.10. |
| 7. | ул. Молодежная д.7. | 51. | ул.Центральная д.11. |
| 8. | д.Зубатинская д. 5. | 52. | ул.Центральная д.12. |
| 9. | д. Кощеевская д.49. | 53. | ул.Центральная д.13. |
| 10. | д. Кощеевская д.76. | 54. | ул.Садовая д.6. |
| 11. | д. Кощеевская д.53. | 55. | ул.Садовая д.4. |
| 12. | д. Кощеевская д.55. | 56. | ул.Садовая д.10. |
| 13. | д. Кощеевская д.57. | 57. | пер.Речной д.4. |
| 14. | д. Кощеевская д.59. | 58. | пер.Речной д.2. |
|  | п.Гринево | 59. | пер.Поселковый д.2. |
| 15. | ул.Лесная д.3. | 60. | пер.Поселковый д.1. |
| 16. | ул.Центральная д.1-а | 61. | ул.Центральная д.3. |
| 17. | ул. Садовая д. 1. | 62. | ул.Центральная д.9. |
| 18. | пер. Речной д.5. |  | п.Красивое |
|  | п.Красивое | 63. | ул.Советская д.3. |
| 19. | ул.Новая д. 8. | 64. | ул.Советская д.2. |
| 20. | ул. Новая д.10. | 65. | ул.Советская д.10. |
|  | д. Папинская | 66. | ул.Советская д.14. |
| 21. | ул. Новая д.12. | 67. | ул.Советская д.16. |
| 22. | ул. Новая д.16. | 68. | ул.Советская д.24. |
| Неблагоустроенные дома с износом свыше 70 % |  | 69. | ул.Советская д.21. |
|  | д. Пономаревская | 70. | ул.Лесная д.23. |
| 23. | ул.Комсомольская д. 6. | 71. | ул.Лесная д.27. |
| 24. | ул. Комсомольская д.7. | 72. | ул.Лесная д.29. |
| 25. | ул. Комсомольская д.10. | 73. | ул.Лесная д.31. |
| 26. | ул. Комсомольская д.12. | 74. | ул.Лесная д.30. |
| 27. | ул. Молодежная д.1. | 75. | ул.Первомайская д.5. |
| 28. | ул. Молодежная д.4. | 76. | ул.Первомайская д.9. |
| 29. | ул. Молодежная д.6. | 77. | ул.Первомайская д.11. |
| 30. | ул. Строителей д.8. | 78. | ул.Октябрьская д.12. |
| 31. | ул. Строителей д.9. | 79. | ул.Новая д.13. |
| 32. | ул. Строителей д.10. | 80. | ул.Новая д.3. |
| 33. | ул. Строителей д.11. | 81. | ул.Новая д.7. |
| 34. | ул. Строителей д.19. | 82. | ул.Новая д.9. |
| 35. | ул. Профсоюзная д.4. | 83. | ул.Новая д.11. |
| 36. | ул. Профсоюзная д.5. | 84. | ул.Северная д.7. |
| 37. | ул. Профсоюзная д.13. | 85. | ул.Северная д.13. |
| 38. | ул. Школьная д.12. | 86. | ул.Мира д. 1. |
| 39. | ул. Школьная д.10. | 87. | ул.Первомайская д.2. |
| 40. | ул.Колхозная д. 4. |  | д.Папинская |
| 41. | д. Федуловская д.53. | 88. | ул.Новая д.10. |
| 42. | д.Бор д. 4-а. | 89. | ул.Новая д.9. |
|  |  | 90. | ул.Новая д.8. |
|  |  | 91. | ул.Новая д.11. |
|  |  | 92. | п.Фофановский д. 10 |
|  |  | 93. | п.Фофановский д. 1 |
|  |  | 84. | п.Фофановский д. 2 |
|  |  | 95. | п.Фофановский д. 5 |
|  |  | 96. | п.Фофановский д. 8 |
|  |  | 97. | П. Фофановский, д.6 |
| Одноквартирные, неблагоустроенные дома с износом свыше70% |  |  |  |
| 98 | д. Кощеевская д. 47 |  |  |
| 99 | д. Бор д. 62 |  |  |
| 100 | д.Бор д. 63. |  |  |
|  | п. Гринево |  |  |
| 101 | ул.Садовая д.3. |  |  |
| 102 | ул.Садовая д.8. |  |  |
|  | п.Красивое |  |  |
| 103 | ул.Октябрьская д.5. |  |  |
| 104 | ул.Северная д.1. |  |  |
|  | д.Папинская |  |  |
| 105 | д.Тончиковская д.44 |  |  |

Приложение № 1

к договору управления многоквартирными домами

на территории муниципального образования «______________»

муниципального образования «Коношский муниципальный район»

Перечень многоквартирных домов ЛОТ № 2

| № п/п | адрес | № п/п | адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Неблагоустроенные дома с износом свыше 70 % |  |  |  |
| 1 | п.Подюга ул.Набережная д.35 | 29 | п.Норменга ул.Центральная д.5 |
| 2 | п.Подюга цул.Заводская д.14 | 30 | п.Норменга ул.Центральная д.6 |
| 3 | п.Подюга ул.Заводская д.15 | 31 | п.Норменга ул.Центральная д.8 |
| 4 | п.Подюга ул.Свободы д.27 | 32 | п.Норменга ул.Центральная д.10 |
| 5 | п.Подюга ул.Школьная д.7 | 33 | п.Норменга ул.Центральная д.13 |
| 6 | п.Подюга ул.Пролетарская д.18 | 34 | п.Норменга ул.Центральная д.14 |
| 7 | п.Подюга ул.Пролетарская д.34 | 35 | п.Норменга ул.Центральная д.15 |
| 8 | п.Подюга ул.Подсобное хоз-во д.2 | 36 | п.Норменга ул.Центральная д.16 |
| 9 | п.Подюга ул.Подсобное хоз-во д.3 | 37 | п.Норменга ул.Центральная д.17 |
| 10 | п.Подюга ул.Подсобное хоз-во д.8 | 38 | п.Норменга ул.Центральная д.19 |
| 11 | п.Подюга ул.Спортивная д.2 | 39 | п.Норменга ул.Центральная д.23 |
| 12 | п.Подюга ул.Спортивная д.3 | 40 | п.Норменга пер.Железнодорожный д.4 |
| 13 | п.Подюга ул.Спортивная д.6 | 41 | п.Норменга пер.Школьный д.6 |
| 14 | п.Подюга ул.Спортивная д.7 | 42 | п.Норменга пер.Торговый д.2 |
| 15 | п.Подюга ул.Спортивная д.13 | 43 | п.Норменга 30 км д.4 |
| 16 | п.Подюга ул.8 марта д.31 | 44 | п.Норменга 30 км д.2 |
| 17 | п.Подюга ул.Строительная д.9 | 45 | п.Кварзангский д.24 |
| 18 | п.Подюга пер.Прохладный д.3 | 46 | п.Новый ул.Майская д.1 |
| 19 | п.Подюга ул.Советская д.17 | 47 | п.Новый ул.Майская д.2 |
| 20 | п.Подюга ул.Советская д.38 | 48 | п.Новый ул.Майская д.8 |
| 21 | п.Подюга ул.Советская д.42 | 49 | п.Новый ул.Железнодорожная д.2 |
| 22 | п.Подюга ул.Привокзальная д.12 | 50 | п.Новый ул.Железнодорожная д.7 |
| 23 | п.Подюга ул.Привокзальная д.21 | 51 | п.Новый ул.Железнодорожная д.8 |
| 24 | п.Подюга ул.Привокзальная д.23 б | 52 | п.Новый ул.Железнодорожная д.10 |
| 25 | п.Подюга ул.Привокзальная д.27 | 53 | п.Новый ул.Железнодорожная д.11 |
| 26 | п.Подюга ул.Привокзальная д.28 | 54 | п.Новый ул.Железнодорожная д.13 |
| 27 | п.Подюга ул.Трудовые резервы д.3 | 55 | п.Новый ул.Железнодорожная д.16 |
| 28 | п.Подюга ул.Университетская д.14 | 56 | п.Новый ул.Железнодорожная д.17 |
|  |  | 57 | п.Новый ул.Железнодорожная д.19 |
|  |  | 58 | п.Новый ул.Железнодорожная д.20 |
| Неблагоустроенные дома с износом до 70 % |  |  |  |
| 59 | п.Подюга, ул. Железнодорожная, д.14 |  |  |
| 60 | п Подюга, ул. Трудовые резервы, д. 26а |  |  |

Приложение № 1

к договору управления многоквартирными домами

на территории муниципального образования «______________»

муниципального образования «Коношский муниципальный район»

Перечень многоквартирных домов ЛОТ № 3

| 1 | Д.Климовская,Ул. Приозерная д. 1 | 16 | Д. Гавриловская д. 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Д.Климовская Ул. Приозерная д. 2 | 17 | Д. Площадь д. 2 |
| 3 | Д.Климовская Ул. Приозерная д. 3 | 18 | Д.Климовская Ул.Центральная д. 22 |
| 4 | Д.Климовская Ул. Приозерная д. 8 | 19 | Д.Климовская Ул.Центральная д. 24 |
| 5 | Д.Климовская Ул. Приозерная д. 10 | 20 | Д.Климовская Ул.Центральная д. 11 |
| 6 | Д.Климовская Пер. Школьный д. 1 | 21 | Д.Климовская Ул.Центральная д. 33 |
| 7 | Д.Климовская Пер. Школьный д. 3 | 22 | Д.Климовская Ул.Центральная д. 5 |
| 8 | Д.Климовская Пер. Школьный д. 7 | 23 | Д.Климовская Ул.Центральная д. 1 |
| 9 | Д.Климовская Ул. Набережная д. 10 | 24 | Д.Климовская Ул. Набережная д. 13 |
| 10 | Д. Порядинская д. 18 | 25 | Д. Порядинская д. 6 |
| 11 | Д. Порядинская д. 23 | 26 | Д. Ануфриево ул. Центральная д. 3 |
| 12 | Д. Ануфриево ул. Центральная д. 23 | 27 | Д. Ануфриево ул. Центральная д. 7 |
| 13 | Д. Ануфриевоул.Южная д. 17 | 28 | Д. Ануфриево ул. Центральная д.15 |
| 14 | Д. Гавриловская д. 2 | 29 | Д. Ануфриево ул. Центральная д. 17 |
| 15 | Д. Гавриловская д. 3 | 30 | Д. Гора д. 5 |

Приложение № 2

к договору управления многоквартирными домами

на территории муниципального образования «____________»

муниципального образования «Коношский муниципальный район»

от ____________ года

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ЛОТ № 1

| Перечень услуг (работ) по управлению многоквартирным домом по адресам, указанным в договоре управления многоквартирными жилыми домами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование работ и услуг |  | периодичность выполнения работ и услуг | годовая плата (рублей) | стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| 1 | Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому, бухгалтерского учёта и отчётности. |  | постоянно | 0,816 | 0,068 |
| 2 | Осуществление надзора и контроля за техническим состоянием многоквартирного дома, обеспечение его содержания и ремонта, в т.ч. осмотры, планирование работ. |  | постоянно | 0,528 | 0,044 |
| 3 | Обеспечение пользователей коммунальными услугами, в том числе заключение договоров на поставку коммунальных ресурсов. |  | постоянно | 0,576 | 0,048 |
| 4 | Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг. |  | постоянно | 0,48 | 0,04 |
| 5 | Начисление и сбор платы за содержание, ремонт жилья и коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате работ и услуг. |  | ежемесячно | 1,968 | 0,164 |
| 6 | Организация приёма платежей по настоящему договору управления. |  | ежемесячно | 2,184 | 0,182 |
| 7 | Представление устных и письменных разъяснений пользователям помещений о порядке пользования жилыми (нежилыми) помещениями и общим имуществом многоквартирного дома и иным вопросам выполнения договора управления. |  | постоянно, по заявлению и обращению граждан | 0,912 | 0,076 |
| 8 | Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с подрядными организациями. Осуществление технического контроля за качеством выполненных работ, минимизация расходов путем отбора подрядчиков. |  | по мере необходимости | 0,768 | 0,064 |
| 9 | Подготовка предложений о проведении капитального ремонта, обследования конструктивных элементов дома в соответствии с п. 1.7 настоящего договора управления. |  | 1 раз в год в соответствии с Областным законом от 02 июля 2013 года № 701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области» | 0,24 | 0,02 |
| 10 | Формирование стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома методом экономически обоснованных расходов. |  | по мере необходимости | 0,912 | 0,076 |
| 11 | Подготовка и предоставление данных по учету доходов и расходов по многоквартирному дому за отчетный период (год). |  | ежегодно в течение первого квпртала текущего года (ЖК РФ ст.162) | 1,248 | 0,104 |
| 12 | Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания и иными вопросам, предоставление сведений и документов о выполнении договора управления, в том числе ежегодного письменного отчёта. |  | постоянно | 1,152 | 0,096 |
| 13 | Выполнение диспетчерских функций: - прием аварийных заявок от населения круглосуточно; - прием заявок от населения ежедневно с 08.00 ч. до 17.00 ч.; - организация работы автотранспорта предприятия; - взаимодействие с другими организациями (ресурсоснабжающие организации, жилищные организации и др.). |  | постоянно | 4,704 | 0,392 |
| 14 | Взаимодействие с органами правопорядка, проведение мероприятий по гражданской обороне. |  | по мере необходимости | 0,576 | 0,048 |
| 15 | Организация работы по предоставлению и учету субсидий и льгот по оплате6жилищно-коммунальных услуг. |  | по мере необходимости | 1,44 | 0,12 |
| 16 | Планирование финансовых и технических ресурсов для производства и реализации работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома. |  | 1 раз в год при ежегодном отчете в течение первого квартала текущего года (ЖК РФ ст.162) | 1,488 | 0,124 |
| 17 | Информационная и организационная поддержка при проведении общих собраний Собственников помещений многоквартирного дома. |  | по мере необходимости | 0,864 | 0,072 |
| Перечень услуг и работ, необходимый для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 1.Работы: выполняемые в отношении всех видов фундамента: |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. | 2 раза в год | 0,43 | 0,04 |
| 1.2 |  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 |  | Признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | 2 раза в год | 0,43 | 0,04 |
| 1.2.2 |  | Коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железными и каменными фундаментами; | 2 раза в год | 0,24 | 0,02 |
| 1.2.3. |  | Поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; | 2 раза в год | 1,34 | 0,11 |
| 1.3 |  | При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и состояние плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | 2 раза в год | 0,29 | 0,02 |
| 1.4. |  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | 2 раза в год | 0,29 | 0,02 |
| 2.Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 2 раза в год | 1,68 | 0,14 |
| 2.2 |  | Выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; | 2 раза в год | 2,16 | 0,18 |
| 2.3 |  | Выявление повреждений в кладке, наличия и характрера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | 2 раза в год | 2,16 | 0,18 |
| 2.4 |  | Выявление в элементах деревянных конструкций рубленных, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, складывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участников, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обивки или штукатурки стен; | 2 раза в год | 2,88 | 0,24 |
| 2.5 |  | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 2,88 | 0,24 |
| 3.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 2 раза в год | 0,576 | 0,05 |
| 3.2 |  | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | 2 раза в год | 0,576 | 0,05 |
| 3.3 |  | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | 2 раза в год | 0,432 | 0,04 |
| 3.4 |  | Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов | 2 раза в год | 0,456 | 0,04 |
| 3.5 |  | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями | 2 раза в год | 0,288 | 0,02 |
| 3.6 |  | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год | 0,192 | 0,02 |
| 4.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали | 2 раза в год | 3,136 | 0,03 |
| 4.2 |  | Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами | 2 раза в год | 3,584 | 0,03 |
| 4.3 |  | Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами | 2 раза в год | 4,48 | 0,04 |
| 4.4 |  | Выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками | 2 раза в год | 4,032 | 0,036 |
| 4.5 |  | Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитнеыми железобетонными колоннами | 2 раза в год | 2,688 | 0,024 |
| 4.6 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанительных работ ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 2,464 | 0,022 |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин | 2 раза в год | 0,48 | 0,04 |
| 5.2 |  | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий | 2 раза в год | 0,384 | 0,03 |
| 5.3 |  | Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий | 2 раза в год | 0,336 | 0,03 |
| 5.4 |  | Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания | 2 раза в год | 0,192 | 0,02 |
| 5.5 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,384 | 0,03 |
| 6.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год | 0,29 | 0,024 |
| 6.2 |  | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; | 2 раза в год | 0,29 | 0,024 |
| 6.3 |  | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | 2 раза в год | 0,38 | 0,032 |
| 6.4 |  | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; | 2 раза в год | 0,29 | 0,024 |
| 6.5 |  | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; | 2 раза в год | 0,19 | 0,016 |
| 6.6 |  | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; | 2 раза в год | 0,38 | 0,032 |
| 6.7 |  | Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,36 | 0,03 |
| 6.8 |  | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; кровли от скопления снега и наледи; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,79 | 0,066 |
| 6.9 |  | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,29 | 0,024 |
| 6.10 |  | проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,26 | 0,022 |
| 6.11 |  | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разборка плана восстановленных работ ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 5,04 | 0,42 |
| 7.Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Проверка температурно-влажного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения | ежемесячно | 0,19 | 0,02 |
| 7.2 |  | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соотвествии с проектыми требованиями | ежемесячно | 0,22 | 0,02 |
| 7.3 |  | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправленностей. | ежемесячно | 0,43 | 0,04 |
| 8.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 2 раза в год | 0,48 | 0,04 |
| 8.2 |  | выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; | 2 раза в год | 0,53 | 0,04 |
| 8.3 |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,91 | 0,08 |
| 8.4 |  | проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами. | 1 раз в год | 0,58 | 0,05 |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 1 раз в год, при весеннем осмотре | 0,29 | 0,02 |
| 9.2 |  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | 2 раза в год | 0,29 | 0,02 |
| 9.3 |  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | 2 раза в год | 0,29 | 0,02 |
| 9.4 |  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | 2 раза в год | 0,38 | 0,03 |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежайшего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 1 раз в год | 0,50 | 0,04 |
| 10.2 |  | Проверка звукоизоляции и огнезащиты | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,19 | 0,02 |
| 10.3 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,46 | 0,04 |
| 11 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 3,19 | 0,27 |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов) | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,19 | 0,02 |
| 12.2 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,58 | 0,05 |
| 13.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему в многоквартирном доме; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 13.2 |  | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановление работ. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 1,10 | 0,09 |
| 14.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,91 | 0,08 |
| 14.2 |  | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | 2 раза в год | 0,58 | 0,05 |
| 14.3 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,67 | 0,06 |
| 15.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов | 2 раза в год | 8,16 | 0,68 |
| 15.2 |  | Устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов) | в течение 1 суток (Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170) | 3,91 | 0,33 |
| 15.3 |  | Очистка от сажи дымоходов и труб печей | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 4,70 | 0,39 |
| 15.4 |  | Устранение завалов в дымовых каналах | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 3,22 | 0,27 |
| 16. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | 1 раз в год | 0,62 | 0,05 |
| 16.2 |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 1,34 | 0,11 |
| 16.3 |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,38 | 0,03 |
| 16.4 |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | в течение 1 суток (Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 | 1,99 | 0,17 |
| 16.5 |  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,34 | 0,03 |
| 16.6 |  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,24 | 0,02 |
| 16.7 |  | переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,10 | 0,01 |
| 16.8 |  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,19 | 0,02 |
| 16.9 |  | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; | 2 раза в год | 0,67 | 0,06 |
| 16.10 |  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах; |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год | 0,34 | 0,03 |
| 17.2 |  | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | 1 раз в год | 0,24 | 0,02 |
| 17.3 |  | удаление воздуха из системы отопления; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,43 | 0,04 |
| 17.4 |  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 18.2 |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 18.3 |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,48 | 0,04 |
| 18.4 |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,48 | 0,04 |
| 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 19.2 |  | организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,19 | 0,02 |
| 19.3 |  | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,53 | 0,04 |
| 20. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 2 раза/ вмесяц | 0,096 | 0,008 |
| 20.2 |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз/в квартал | 0,096 | 0,008 |
| 20.3 |  | мытье окон; | 2 раз/год | 0,192 | 0,016 |
| 20.4 |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз/месяц | 0,096 | 0,008 |
| 20.5 |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом; | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,864 | 0,072 |
| 21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,12 | 0,01 |
| 21.2 |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | по мере необходимости. Начало работ не позднее чем через 3 часа после начала снегопада | 0,12 | 0,01 |
| 21.3 |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | по мере необходимости | 0,10 | 0,01 |
| 21.4 |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | По мере необходимости | 0,10 | 0,01 |
| 21.5 |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,29 | 0,02 |
| 21.6 |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд; | По мере необходимости | 0,10 | 0,01 |
| 22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  |  |  |  |
| 22.1 |  | подметание и уборка придомовой территории; | по заявке | 0,29 | 0,02 |
| 22.2 |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев | 0,19 | 0,02 |
| 22.3 |  | уборка и выкашивание газонов; | по мере необходимости | 0,19 | 0,02 |
| 22.4 |  | прочистка ливневой канализации; | 1 раз в 3 года | 0,19 | 0,02 |
| 22.5 |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; | по мере необходимости | 0,10 | 0,01 |
| 23. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |
| 23.1 |  | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев | 4,848 | 0,40 |
| 23.2 |  | вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев | 9,816 | 0,82 |
| 23.3 |  | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории; | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев | 14,328 | 1,19 |
| 23.4.Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |
| 23.4.1. |  | организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок; | ежедневно | 4,99 | 0,42 |
| 23.4.2. |  | организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов; | ежедневно | 5,57 | 0,46 |
| 24 |  | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 1,78 | 0,15 |
| 25 |  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 3,98 | 0,33 |
| 26 |  | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,62 | 0,05 |
| 27 |  | Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,60 | 0,05 |
| ИТОГО |  |  |  | 144,96 | 12,08 |

Приложение № 2

к договору управления многоквартирными домами

на территории муниципального образования «____________»

муниципального образования «Коношский муниципальный район»

от ____________ года

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ЛОТ № 2

| Перечень услуг (работ) по управлению многоквартирным домом по адресам, указанным в договоре управления многоквартирными жилыми домами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование работ и услуг |  | периодичность выполнения работ и услуг | годовая плата (рублей) | стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| 1 | Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому, бухгалтерского учёта и отчётности. |  | постоянно | 0,816 | 0,068 |
| 2 | Осуществление надзора и контроля за техническим состоянием многоквартирного дома, обеспечение его содержания и ремонта, в т.ч. осмотры, планирование работ. |  | постоянно | 0,528 | 0,044 |
| 3 | Обеспечение пользователей коммунальными услугами, в том числе заключение договоров на поставку коммунальных ресурсов. |  | постоянно | 0,576 | 0,048 |
| 4 | Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг. |  | постоянно | 0,48 | 0,04 |
| 5 | Начисление и сбор платы за содержание, ремонт жилья и коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате работ и услуг. |  | ежемесячно | 1,968 | 0,164 |
| 6 | Организация приёма платежей по настоящему договору управления. |  | ежемесячно | 2,184 | 0,182 |
| 7 | Представление устных и письменных разъяснений пользователям помещений о порядке пользования жилыми (нежилыми) помещениями и общим имуществом многоквартирного дома и иным вопросам выполнения договора управления. |  | постоянно, по заявлению и обращению граждан | 0,912 | 0,076 |
| 8 | Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с подрядными организациями. Осуществление технического контроля за качеством выполненных работ, минимизация расходов путем отбора подрядчиков. |  | по мере необходимости | 0,768 | 0,064 |
| 9 | Подготовка предложений о проведении капитального ремонта, обследования конструктивных элементов дома в соответствии с п. 1.7 настоящего договора управления. |  | 1 раз в год в соответствии с Областным законом от 02 июля 2013 года № 701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области» | 0,24 | 0,02 |
| 10 | Формирование стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома методом экономически обоснованных расходов. |  | по мере необходимости | 0,912 | 0,076 |
| 11 | Подготовка и предоставление данных по учету доходов и расходов по многоквартирному дому за отчетный период (год). |  | ежегодно в течение первого квпртала текущего года (ЖК РФ ст.162) | 1,248 | 0,104 |
| 12 | Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания и иными вопросам, предоставление сведений и документов о выполнении договора управления, в том числе ежегодного письменного отчёта. |  | постоянно | 1,152 | 0,096 |
| 13 | Выполнение диспетчерских функций: - прием аварийных заявок от населения круглосуточно; - прием заявок от населения ежедневно с 08.00 ч. до 17.00 ч.; - организация работы автотранспорта предприятия; - взаимодействие с другими организациями (ресурсоснабжающие организации, жилищные организации и др.). |  | постоянно | 4,704 | 0,392 |
| 14 | Взаимодействие с органами правопорядка, проведение мероприятий по гражданской обороне. |  | по мере необходимости | 0,576 | 0,048 |
| 15 | Организация работы по предоставлению и учету субсидий и льгот по оплате6жилищно-коммунальных услуг. |  | по мере необходимости | 1,44 | 0,12 |
| 16 | Планирование финансовых и технических ресурсов для производства и реализации работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома. |  | 1 раз в год при ежегодном отчете в течение первого квартала текущего года (ЖК РФ ст.162) | 1,488 | 0,124 |
| 17 | Информационная и организационная поддержка при проведении общих собраний Собственников помещений многоквартирного дома. |  | по мере необходимости | 0,864 | 0,072 |
| Перечень услуг и работ, необходимый для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 1.Работы: выполняемые в отношении всех видов фундамента: |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. | 2 раза в год | 0,43 | 0,04 |
| 1.2 |  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 |  | Признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | 2 раза в год | 0,43 | 0,04 |
| 1.2.2 |  | Коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железными и каменными фундаментами; | 2 раза в год | 0,24 | 0,02 |
| 1.2.3. |  | Поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; | 2 раза в год | 1,34 | 0,11 |
| 1.3 |  | При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и состояние плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | 2 раза в год | 0,29 | 0,02 |
| 1.4. |  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | 2 раза в год | 0,29 | 0,02 |
| 2.Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 2 раза в год | 1,68 | 0,14 |
| 2.2 |  | Выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; | 2 раза в год | 2,16 | 0,18 |
| 2.3 |  | Выявление повреждений в кладке, наличия и характрера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | 2 раза в год | 2,16 | 0,18 |
| 2.4 |  | Выявление в элементах деревянных конструкций рубленных, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, складывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участников, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обивки или штукатурки стен; | 2 раза в год | 2,88 | 0,24 |
| 2.5 |  | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 2,88 | 0,24 |
| 3.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 2 раза в год | 0,576 | 0,05 |
| 3.2 |  | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | 2 раза в год | 0,576 | 0,05 |
| 3.3 |  | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | 2 раза в год | 0,432 | 0,04 |
| 3.4 |  | Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов | 2 раза в год | 0,456 | 0,04 |
| 3.5 |  | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями | 2 раза в год | 0,288 | 0,02 |
| 3.6 |  | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год | 0,192 | 0,02 |
| 4.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали | 2 раза в год | 3,136 | 0,03 |
| 4.2 |  | Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами | 2 раза в год | 3,584 | 0,03 |
| 4.3 |  | Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами | 2 раза в год | 4,48 | 0,04 |
| 4.4 |  | Выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками | 2 раза в год | 4,032 | 0,036 |
| 4.5 |  | Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитнеыми железобетонными колоннами | 2 раза в год | 2,688 | 0,024 |
| 4.6 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанительных работ ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 2,464 | 0,022 |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин | 2 раза в год | 0,48 | 0,04 |
| 5.2 |  | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий | 2 раза в год | 0,384 | 0,03 |
| 5.3 |  | Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий | 2 раза в год | 0,336 | 0,03 |
| 5.4 |  | Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания | 2 раза в год | 0,192 | 0,02 |
| 5.5 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,384 | 0,03 |
| 6.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год | 0,29 | 0,024 |
| 6.2 |  | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; | 2 раза в год | 0,29 | 0,024 |
| 6.3 |  | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | 2 раза в год | 0,38 | 0,032 |
| 6.4 |  | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; | 2 раза в год | 0,29 | 0,024 |
| 6.5 |  | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; | 2 раза в год | 0,19 | 0,016 |
| 6.6 |  | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; | 2 раза в год | 0,38 | 0,032 |
| 6.7 |  | Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,36 | 0,03 |
| 6.8 |  | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; кровли от скопления снега и наледи; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,79 | 0,066 |
| 6.9 |  | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,29 | 0,024 |
| 6.10 |  | проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,26 | 0,022 |
| 6.11 |  | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разборка плана восстановленных работ ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 5,04 | 0,42 |
| 7.Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Проверка температурно-влажного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения | ежемесячно | 0,19 | 0,02 |
| 7.2 |  | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соотвествии с проектыми требованиями | ежемесячно | 0,22 | 0,02 |
| 7.3 |  | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправленностей. | ежемесячно | 0,43 | 0,04 |
| 8.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 2 раза в год | 0,48 | 0,04 |
| 8.2 |  | выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; | 2 раза в год | 0,53 | 0,04 |
| 8.3 |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,91 | 0,08 |
| 8.4 |  | проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами. | 1 раз в год | 0,58 | 0,05 |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 1 раз в год, при весеннем осмотре | 0,29 | 0,02 |
| 9.2 |  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | 2 раза в год | 0,29 | 0,02 |
| 9.3 |  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | 2 раза в год | 0,29 | 0,02 |
| 9.4 |  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | 2 раза в год | 0,38 | 0,03 |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежайшего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 1 раз в год | 0,50 | 0,04 |
| 10.2 |  | Проверка звукоизоляции и огнезащиты | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,19 | 0,02 |
| 10.3 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,46 | 0,04 |
| 11 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 3,19 | 0,27 |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов) | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,19 | 0,02 |
| 12.2 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,58 | 0,05 |
| 13.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему в многоквартирном доме; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 13.2 |  | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановление работ. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 1,10 | 0,09 |
| 14.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,91 | 0,08 |
| 14.2 |  | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | 2 раза в год | 0,58 | 0,05 |
| 14.3 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,67 | 0,06 |
| 15.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов | 2 раза в год | 8,16 | 0,68 |
| 15.2 |  | Устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов) | в течение 1 суток (Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170) | 3,91 | 0,33 |
| 15.3 |  | Очистка от сажи дымоходов и труб печей | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 4,70 | 0,39 |
| 15.4 |  | Устранение завалов в дымовых каналах | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 3,22 | 0,27 |
| 16. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | 1 раз в год | 0,62 | 0,05 |
| 16.2 |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 1,34 | 0,11 |
| 16.3 |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,38 | 0,03 |
| 16.4 |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | в течение 1 суток (Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 | 1,99 | 0,17 |
| 16.5 |  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,34 | 0,03 |
| 16.6 |  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,24 | 0,02 |
| 16.7 |  | переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,10 | 0,01 |
| 16.8 |  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,19 | 0,02 |
| 16.9 |  | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; | 2 раза в год | 0,67 | 0,06 |
| 16.10 |  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах; |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год | 0,34 | 0,03 |
| 17.2 |  | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | 1 раз в год | 0,24 | 0,02 |
| 17.3 |  | удаление воздуха из системы отопления; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,43 | 0,04 |
| 17.4 |  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 18.2 |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 18.3 |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,48 | 0,04 |
| 18.4 |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,48 | 0,04 |
| 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 19.2 |  | организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,19 | 0,02 |
| 19.3 |  | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,53 | 0,04 |
| 20. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 2 раза/ вмесяц | 0,096 | 0,008 |
| 20.2 |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз/в квартал | 0,096 | 0,008 |
| 20.3 |  | мытье окон; | 2 раз/год | 0,192 | 0,016 |
| 20.4 |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз/месяц | 0,096 | 0,008 |
| 20.5 |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом; | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,864 | 0,072 |
| 21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,12 | 0,01 |
| 21.2 |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | по мере необходимости. Начало работ не позднее чем через 3 часа после начала снегопада | 0,12 | 0,01 |
| 21.3 |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | по мере необходимости | 0,10 | 0,01 |
| 21.4 |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | По мере необходимости | 0,10 | 0,01 |
| 21.5 |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,29 | 0,02 |
| 21.6 |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд; | По мере необходимости | 0,10 | 0,01 |
| 22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  |  |  |  |
| 22.1 |  | подметание и уборка придомовой территории; | по заявке | 0,29 | 0,02 |
| 22.2 |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев | 0,19 | 0,02 |
| 22.3 |  | уборка и выкашивание газонов; | по мере необходимости | 0,19 | 0,02 |
| 22.4 |  | прочистка ливневой канализации; | 1 раз в 3 года | 0,19 | 0,02 |
| 22.5 |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; | по мере необходимости | 0,10 | 0,01 |
| 23. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |
| 23.1 |  | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев | 4,848 | 0,40 |
| 23.2 |  | вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев | 9,816 | 0,82 |
| 23.3 |  | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории; | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев | 14,328 | 1,19 |
| 23.4.Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |
| 23.4.1. |  | организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок; | ежедневно | 4,99 | 0,42 |
| 23.4.2. |  | организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов; | ежедневно | 5,57 | 0,46 |
| 24 |  | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 1,78 | 0,15 |
| 25 |  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 3,98 | 0,33 |
| 26 |  | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,62 | 0,05 |
| 27 |  | Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,60 | 0,05 |
| ИТОГО |  |  |  | 144,96 | 12,08 |

Приложение № 2

к договору управления многоквартирными домами

на территории муниципального образования «____________»

муниципального образования «Коношский муниципальный район»

от ____________ года

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ЛОТ № 3

| Перечень услуг (работ) по управлению многоквартирным домом по адресам, указанным в договоре управления многоквартирными жилыми домами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование работ и услуг |  | периодичность выполнения работ и услуг | годовая плата (рублей) | стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| 1 | Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому, бухгалтерского учёта и отчётности. |  | постоянно | 0,816 | 0,068 |
| 2 | Осуществление надзора и контроля за техническим состоянием многоквартирного дома, обеспечение его содержания и ремонта, в т.ч. осмотры, планирование работ. |  | постоянно | 0,528 | 0,044 |
| 3 | Обеспечение пользователей коммунальными услугами, в том числе заключение договоров на поставку коммунальных ресурсов. |  | постоянно | 0,576 | 0,048 |
| 4 | Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг. |  | постоянно | 0,48 | 0,04 |
| 5 | Начисление и сбор платы за содержание, ремонт жилья и коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате работ и услуг. |  | ежемесячно | 1,968 | 0,164 |
| 6 | Организация приёма платежей по настоящему договору управления. |  | ежемесячно | 2,184 | 0,182 |
| 7 | Представление устных и письменных разъяснений пользователям помещений о порядке пользования жилыми (нежилыми) помещениями и общим имуществом многоквартирного дома и иным вопросам выполнения договора управления. |  | постоянно, по заявлению и обращению граждан | 0,912 | 0,076 |
| 8 | Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с подрядными организациями. Осуществление технического контроля за качеством выполненных работ, минимизация расходов путем отбора подрядчиков. |  | по мере необходимости | 0,768 | 0,064 |
| 9 | Подготовка предложений о проведении капитального ремонта, обследования конструктивных элементов дома в соответствии с п. 1.7 настоящего договора управления. |  | 1 раз в год в соответствии с Областным законом от 02 июля 2013 года № 701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области» | 0,24 | 0,02 |
| 10 | Формирование стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома методом экономически обоснованных расходов. |  | по мере необходимости | 0,912 | 0,076 |
| 11 | Подготовка и предоставление данных по учету доходов и расходов по многоквартирному дому за отчетный период (год). |  | ежегодно в течение первого квпртала текущего года (ЖК РФ ст.162) | 1,248 | 0,104 |
| 12 | Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания и иными вопросам, предоставление сведений и документов о выполнении договора управления, в том числе ежегодного письменного отчёта. |  | постоянно | 1,152 | 0,096 |
| 13 | Выполнение диспетчерских функций: - прием аварийных заявок от населения круглосуточно; - прием заявок от населения ежедневно с 08.00 ч. до 17.00 ч.; - организация работы автотранспорта предприятия; - взаимодействие с другими организациями (ресурсоснабжающие организации, жилищные организации и др.). |  | постоянно | 4,704 | 0,392 |
| 14 | Взаимодействие с органами правопорядка, проведение мероприятий по гражданской обороне. |  | по мере необходимости | 0,576 | 0,048 |
| 15 | Организация работы по предоставлению и учету субсидий и льгот по оплате6жилищно-коммунальных услуг. |  | по мере необходимости | 1,44 | 0,12 |
| 16 | Планирование финансовых и технических ресурсов для производства и реализации работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома. |  | 1 раз в год при ежегодном отчете в течение первого квартала текущего года (ЖК РФ ст.162) | 1,488 | 0,124 |
| 17 | Информационная и организационная поддержка при проведении общих собраний Собственников помещений многоквартирного дома. |  | по мере необходимости | 0,864 | 0,072 |
| Перечень услуг и работ, необходимый для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 1.Работы: выполняемые в отношении всех видов фундамента: |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. | 2 раза в год | 0,43 | 0,04 |
| 1.2 |  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 |  | Признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | 2 раза в год | 0,43 | 0,04 |
| 1.2.2 |  | Коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железными и каменными фундаментами; | 2 раза в год | 0,24 | 0,02 |
| 1.2.3. |  | Поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; | 2 раза в год | 1,34 | 0,11 |
| 1.3 |  | При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и состояние плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | 2 раза в год | 0,29 | 0,02 |
| 1.4. |  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | 2 раза в год | 0,29 | 0,02 |
| 2.Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 2 раза в год | 1,68 | 0,14 |
| 2.2 |  | Выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; | 2 раза в год | 2,16 | 0,18 |
| 2.3 |  | Выявление повреждений в кладке, наличия и характрера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | 2 раза в год | 2,16 | 0,18 |
| 2.4 |  | Выявление в элементах деревянных конструкций рубленных, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, складывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участников, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обивки или штукатурки стен; | 2 раза в год | 2,88 | 0,24 |
| 2.5 |  | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 2,88 | 0,24 |
| 3.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 2 раза в год | 0,576 | 0,05 |
| 3.2 |  | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | 2 раза в год | 0,576 | 0,05 |
| 3.3 |  | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | 2 раза в год | 0,432 | 0,04 |
| 3.4 |  | Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов | 2 раза в год | 0,456 | 0,04 |
| 3.5 |  | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями | 2 раза в год | 0,288 | 0,02 |
| 3.6 |  | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год | 0,192 | 0,02 |
| 4.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали | 2 раза в год | 3,136 | 0,03 |
| 4.2 |  | Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами | 2 раза в год | 3,584 | 0,03 |
| 4.3 |  | Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами | 2 раза в год | 4,48 | 0,04 |
| 4.4 |  | Выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками | 2 раза в год | 4,032 | 0,036 |
| 4.5 |  | Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитнеыми железобетонными колоннами | 2 раза в год | 2,688 | 0,024 |
| 4.6 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанительных работ ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 2,464 | 0,022 |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин | 2 раза в год | 0,48 | 0,04 |
| 5.2 |  | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий | 2 раза в год | 0,384 | 0,03 |
| 5.3 |  | Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий | 2 раза в год | 0,336 | 0,03 |
| 5.4 |  | Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания | 2 раза в год | 0,192 | 0,02 |
| 5.5 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,384 | 0,03 |
| 6.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год | 0,29 | 0,024 |
| 6.2 |  | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; | 2 раза в год | 0,29 | 0,024 |
| 6.3 |  | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | 2 раза в год | 0,38 | 0,032 |
| 6.4 |  | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; | 2 раза в год | 0,29 | 0,024 |
| 6.5 |  | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; | 2 раза в год | 0,19 | 0,016 |
| 6.6 |  | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; | 2 раза в год | 0,38 | 0,032 |
| 6.7 |  | Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,36 | 0,03 |
| 6.8 |  | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; кровли от скопления снега и наледи; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,79 | 0,066 |
| 6.9 |  | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,29 | 0,024 |
| 6.10 |  | проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,26 | 0,022 |
| 6.11 |  | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разборка плана восстановленных работ ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 5,04 | 0,42 |
| 7.Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Проверка температурно-влажного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения | ежемесячно | 0,19 | 0,02 |
| 7.2 |  | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соотвествии с проектыми требованиями | ежемесячно | 0,22 | 0,02 |
| 7.3 |  | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправленностей. | ежемесячно | 0,43 | 0,04 |
| 8.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 2 раза в год | 0,48 | 0,04 |
| 8.2 |  | выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; | 2 раза в год | 0,53 | 0,04 |
| 8.3 |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,91 | 0,08 |
| 8.4 |  | проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами. | 1 раз в год | 0,58 | 0,05 |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 1 раз в год, при весеннем осмотре | 0,29 | 0,02 |
| 9.2 |  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | 2 раза в год | 0,29 | 0,02 |
| 9.3 |  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | 2 раза в год | 0,29 | 0,02 |
| 9.4 |  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | 2 раза в год | 0,38 | 0,03 |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежайшего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 1 раз в год | 0,50 | 0,04 |
| 10.2 |  | Проверка звукоизоляции и огнезащиты | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,19 | 0,02 |
| 10.3 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,46 | 0,04 |
| 11 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 3,19 | 0,27 |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов) | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,19 | 0,02 |
| 12.2 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,58 | 0,05 |
| 13.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему в многоквартирном доме; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 13.2 |  | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановление работ. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 1,10 | 0,09 |
| 14.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,91 | 0,08 |
| 14.2 |  | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | 2 раза в год | 0,58 | 0,05 |
| 14.3 |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,67 | 0,06 |
| 15.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов | 2 раза в год | 8,16 | 0,68 |
| 15.2 |  | Устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов) | в течение 1 суток (Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170) | 3,91 | 0,33 |
| 15.3 |  | Очистка от сажи дымоходов и труб печей | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 4,70 | 0,39 |
| 15.4 |  | Устранение завалов в дымовых каналах | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 3,22 | 0,27 |
| 16. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 1,34 | 0,11 |
| 16.2 |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,38 | 0,03 |
| 16.3 |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | в течение 1 суток (Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 | 1,99 | 0,17 |
| 16.4 |  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,34 | 0,03 |
| 16.5 |  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,24 | 0,02 |
| 16.6 |  | переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,10 | 0,01 |
| 16.7 |  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,19 | 0,02 |
| 16.8 |  | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; | 2 раза в год | 0,67 | 0,06 |
| 16.9 |  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах; |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год | 0,34 | 0,03 |
| 17.2 |  | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | 1 раз в год | 0,24 | 0,02 |
| 17.3 |  | удаление воздуха из системы отопления; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,43 | 0,04 |
| 17.4 |  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 18.2 |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в год | 0,48 | 0,04 |
| 18.3 |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,48 | 0,04 |
| 18.4 |  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | По мере необходимости, с составлением дефектных ведомостей | 0,48 | 0,04 |
| 19. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 2 раза/ вмесяц | 0,096 | 0,008 |
| 19.2 |  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз/в квартал | 0,096 | 0,008 |
| 19.3 |  | мытье окон; | 2 раз/год | 0,192 | 0,016 |
| 19.4 |  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз/месяц | 0,096 | 0,008 |
| 19.5 |  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом; | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,864 | 0,072 |
| 20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,12 | 0,01 |
| 20.2 |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | по мере необходимости. Начало работ не позднее чем через 3 часа после начала снегопада | 0,12 | 0,01 |
| 20.3 |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | по мере необходимости | 0,10 | 0,01 |
| 20.4 |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | По мере необходимости | 0,10 | 0,01 |
| 20.5 |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,29 | 0,02 |
| 20.6 |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд; | По мере необходимости | 0,10 | 0,01 |
| 21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  | подметание и уборка придомовой территории; | по заявке | 0,29 | 0,02 |
| 21.2 |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев | 0,19 | 0,02 |
| 21.3 |  | уборка и выкашивание газонов; | по мере необходимости | 0,19 | 0,02 |
| 21.4 |  | прочистка ливневой канализации; | 1 раз в 3 года | 0,19 | 0,02 |
| 21.5 |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; | по мере необходимости | 0,10 | 0,01 |
| 22. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |
| 22.1 |  | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев | 4,848 | 0,40 |
| 22.2 |  | вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев | 9,816 | 0,82 |
| 22.3 |  | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории; | по мере накопления но не реже 1 раза в 6 месяцев | 14,328 | 1,19 |
| 23.4.Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |
| 23.4.1. |  | организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок; | ежедневно | 4,99 | 0,42 |
| 23.4.2. |  | организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов; | ежедневно | 5,57 | 0,46 |
| 24 |  | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 1,78 | 0,15 |
| 25 |  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 3,98 | 0,33 |
| 26 |  | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,62 | 0,05 |
| 27 |  | Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа. | по мере необходимости, на основании дефектных ведомостей | 0,60 | 0,05 |
| ИТОГО |  |  |  | 143,16 | 11,93 |

Приложение № 3

к договору управления многоквартирными домами

на территории муниципального образования «______________»

муниципального образования «Коношский муниципальный район»

от_________________

Установить размер платы за содержание жилого помещения в следующем размере (руб. за 1 кв.метр):

- Лот № 1 – 12,09

- Лот № 2 – 12,09

- Лот № 3 – 11,93

_____________________